分布式光纤振动传感器的研究_范登华

说明：本文件由 CAJ 转换为可编辑 Word 文档。原文中的复杂公式、图表和版式可能需要人工校对。

第 1 页

第 2 页

第 3 页

第 4 页

I

摘 要

分布式光纤传感技术是应用光纤纵向特性进行测量的技术，它把被测参量作

为光纤长度的函数，可以在整个光纤长度上对沿光纤几何路径分布的外部物理参

量进行连续的测量，为工业和研究领域提供了同时获得被测物理参量的空间分布

状态和随时间变化信息的手段，在智能飞行器、智能桥梁、高速公路、重要建筑、

煤气管道监测以及光缆监测等领域获得了广泛的应用。

本文主要研究了分布式光纤振动传感器，具体对基于Sagnac 结构的分布式光

纤振动传感器和基于Michelson 结构的光时域反射仪两种结构进行了深入的分析

和试验研究。

文中详细分析了基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统的基本原理，与

传统的Sagnac 干涉环不同，系统用3×3 耦合器分光和引入相位偏置，用1×2 光纤

耦合器将光返回，采用直线型光纤传感，采用波长为1316.7nm 的LD 脉冲光源，

既解决了连续光源的低功率入射问题，又回避了受激布里渊散射阈值的限制。通

过探测干涉光强的交流分量的零点频率，就能定位出振动发生的位置。在此系统

结构下，本文进一步分析了系统的探测灵敏度、最大可探测距离。用PZT 相位调

制器模拟振动源进行实验，结果表明：此系统的实验结果与理论分析完全相符，

在振动源为5.245km 时，系统的相对误差为2.6％，理论上最大监测距离大于

100km。

利用传输光纤中存在的后向瑞利散射光携带有光纤位置、外界振动等信息的

特点，采用光纤迈克尔逊结构构成干涉型光时域反射仪，有望分布式传感沿光纤

的微小振动信号。文中设计了一种新型结构的分布式光纤振动传感器，该传感器

用3dB 耦合器将1310nm 激光分为两路相干光：参考光纤和传感光纤，它们中的

后向瑞利散射光在耦合器处发生干涉，干涉信号的变化点对应着振动点所在位置。

将没有振动信号、加微小振动信号和加损耗干扰三种情况分别作用于传感光纤进

行试验对比，结果表明：在微小振动的情况下，光强变化微弱；加损耗时光强变

化显著，初步试验定位准确度在92％以上，通过进一步软件校正还可大大提高此

准确度。

关键词：分布式光纤传感，Sagnac 干涉仪，瑞利干涉，振动监测

第 5 页

II

ABSTRACT

Distributed optical fiber sensor technology is based on the lengthways

characteristic of the fiber. It puts the measured parameters as a function of fiber length,

and can maintain the external physical parameters throughout the fiber path

continuously. It offers a way to measure the physical parameters of the spatial

distribution and time-varying state at the same time for industry and research fields, and

it has been widely used in intelligent vehicles, smart bridges, highways, major buildings,

gas pipeline monitoring and fiber optic cable monitoring.

The distributed optical fiber vibration sensors are studied in this dissertation. Two

specific structures, which are based on Sagnac structure and Michelson structure OTDR

respectively, are analyzed and studied in detail.

The basic principle of a distributed optical fiber vibration sensor based on Sagnac

structure is studied in this dissertation. Different from traditional Sagnac ring, this

system uses a 3×3 fiber coupler to divide the laser and to bring a phase bias, a 1 × 2

fiber coupler to return the laser, a straight optical fiber as sensor component and a LD

pulse light source. The laser's wavelength is 1316.7nm. It not only resolves a low-power

incidence problem of the continuous light source, but also evades the stimulated

Brillouin scattering threshold limit. By detecting the exchange component of the

interference light intensity, finding out the zero frequency, the vibration spot can be

located. The detection sensitivity and the maximum detection range of this system

structure are also further analyzed. The experiment by using a PZT phase modulator to

simulate the vibration demonstrates: the experimentation result accords with the

theoretical analysis; when the vibration is 5.245km far away from the 1 × 2 fiber

coupler, the relative error of location is 2.6% and the largest monitoring distance is more

than 100km in theory.

Since the Rayleigh backscattering in optical fiber contains some information, just

as the location of dispersion and vibration, an OTDR with fiber Michelson structure is

designed, in order that the tiny vibration along the sensor fiber could be monitored. A

第 6 页

III

simple novel distributed vibration sensor system is proposed is this dissertation. In this

system, the 1310nm laser source is divided by a 3dB coupler into two coherent light

beams: the sensing light beam and the reference light beam. When the Rayleigh

Backscattering in the two optical fibers transmits back to the coupler, it would interfere.

The place where the interference light changes is the place where vibration occurs.

Under the three conditions of no vibration, tiny vibration and a light-loss on fiber, we

experiment respectively and observe the difference. Conclusion: Under the condition of

tiny vibration, the light is changed faintly, but the light is changed obviously and the

location is precise with a light loss.

Keywords: distributed optical fiber sensor, Sagnac interferometer, Rayleigh

interference, vibration monitoring

第 7 页

IV

目 录

第一章 绪论........................................................................................................................................1

1.1 论文研究的背景及目的............................................................................................................1

1.2 国内外研究现状........................................................................................................................2

1.2.1 Michelson 分布式光纤振动传感器....................................................................................3

1.2.2 Sagnac 分布式光纤振动传感器.........................................................................................3

1.2.3 Mach-Zehnder 型光纤振动传感器.....................................................................................4

1.2.4 OTDR 技术..........................................................................................................................5

1.2.5 基于布里渊散射的BOTDR 技术.....................................................................................6

1.2.6 基于拉曼效应的ROTDR..................................................................................................7

1.3 本文的主要工作........................................................................................................................7

第二章 分布式光纤振动传感器的理论基础与方案设计..............................................................10

2.1 光纤的应力应变效应传感机理..............................................................................................10

2.2 方案一：基于SAGNAC 结构的分布式光纤振动传感器的原理...........................................12

2.2.1 Sagnac 干涉仪的基本原理...............................................................................................12

2.2.2 基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统原理.....................................................14

2.2.3 相位偏置..........................................................................................................................16

2.2.4 定位方法..........................................................................................................................18

2.2.5 探测灵敏度.......................................................................................................................20

2.2.6 系统最大可探测距离.......................................................................................................21

2.2.7 同时有两点振动时的系统性能分析...............................................................................22

2.3 方案二：基于MICHELSON 结构的光时域反射仪................................................................24

2.3.1 光纤中的后向散射理论...................................................................................................25

2.3.2 Michelson 光纤干涉仪......................................................................................................27

2.3.3 基于Michelson 结构的OTDR 振动传感系统...............................................................28

2.4 本章小结..................................................................................................................................29

第三章 基于SAGNAC 结构的分布式光纤振动传感器系统设计................................................30

3.1 系统结构设计..........................................................................................................................30

3.2 激光光源.................................................................................................................................31

3.3 传感用光纤..............................................................................................................................32

3.4 光信号的探测..........................................................................................................................33

3.5 2×2 光纤耦合器.......................................................................................................................34

3.6 相位偏置..................................................................................................................................35

3.6.1 用PZT 相位调制器控制相位偏置..................................................................................35

第 8 页

V

3.6.2 用3×3 耦合器引入固定相移..........................................................................................37

3.7 振动源的模拟..........................................................................................................................38

3.7.1 电机加纸带模拟振动........................................................................................................38

3.7.2 PZT 相位调制器模拟振动................................................................................................39

3.8 监测软件..................................................................................................................................40

3.8.1 软件界面..........................................................................................................................40

3.8.2 关键参数..........................................................................................................................41

3.8.3 软件信号降噪...................................................................................................................43

3.9 本章小结.................................................................................................................................44

第四章 分布式光纤振动传感器试验结果和性能分析..................................................................45

4.1 环形SAGNAC 干涉结构试验结果...........................................................................................45

4.2 直线型SAGNAC 干涉仪试验结果..........................................................................................48

4.3 定位精确度..............................................................................................................................50

4.4 最大测量距离..........................................................................................................................52

4.5 工程实施技术路线..................................................................................................................52

4.6 本章小结..................................................................................................................................54

第五章 基于MICHELSON 结构的光时域反射仪........................................................................55

5.1 基于MICHELSON 结构的光时域反射仪的理论基础.............................................................55

5.1.1 基于Michelson 结构的光时域反射仪的原理................................................................55

5.1.2 定位方法..........................................................................................................................56

5.1.3 系统空间分辨率的分析...................................................................................................57

5.1.4 系统最大可测距离的分析...............................................................................................58

5.1.5 系统动态范围的分析.......................................................................................................58

5.2 具有MICHELSON 结构的光时域反射仪的系统设计.............................................................59

5.2.1 系统结构设计...................................................................................................................59

5.2.2 信号放大电路...................................................................................................................60

5.2.3 振动源..............................................................................................................................61

5.2.4 2×2 光纤耦合器................................................................................................................62

5.3 试验结果..................................................................................................................................63

5.3.1 光源参数的选择...............................................................................................................63

5.3.2 平均次数对信噪比的改善...............................................................................................64

5.3.3 没有外界干扰时的系统特性...........................................................................................67

5.3.4 加振动信号时的系统特性...............................................................................................68

5.3.5 加损耗时的系统特性.......................................................................................................69

5.3.6 定位偏差与校正...............................................................................................................70

5.4 本章小结..................................................................................................................................71

第六章 总结......................................................................................................................................73

致 谢................................................................................................................................................74

第 9 页

VI

参考文献............................................................................................................................................75

在学期间的研究成果........................................................................................................................79

第 10 页

1

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景及目的

光纤传感技术是20 世纪70 年代末发展起来的一门崭新的技术[1]，随着光导纤

维实用化和光通信技术的发展而形成，是传感器技术的新成就。光在传输过程中，

光纤易受到外界环境的影响，如温度、压力等，从而导致传输光的强度、相位、

频率、偏振态等光参量发生变化。光纤传感技术通过监测这些量的变化获得相应

的物理量。

分布式光纤传感技术是应用光纤纵向特性进行测量的技术[2,3]，它把被测量作

为光纤长度的函数，可以在整个光纤长度上对沿光纤几何路径分布的外部物理参

量进行连续的测量，为工业和研究领域提供了同时获得被测物理参量的空间分布

状态和随时间变化信息的手段，在智能飞行器、智能桥梁、高速公路、重要建筑

等领域获得了广泛的应用。

由于光纤传感器具有传统传感器不可比拟的多种优点[4],在问世的三十多年里,

得到了广泛的关注与发展。光纤具有体积小、重量轻、便于敷设、抗电磁干扰、

防雷击、防水、防潮、耐高温、抗腐蚀等优点,适用于条件比较恶劣的环境,同时光

纤既作为传感体又作为传输介质,容易实现长距离、分布式监测，这是其它各种传

感器难以望其项背的优点。用光纤作为传感元件的分布式光纤传感器具有以下特

征:

z 适用范围广。光纤传感器是用光纤作为光波载体来探测被测量的，因而光

纤传感器能在恶劣条件下工作，如强电场、强磁场、高温、高压、强腐蚀

等传统传感器难以胜任的场合。

z 灵活性强。由于光纤极细，可塑性好，可以做成各种形状的探头，以适应

各种不同的应用场合和条件。

z 灵敏度高。光纤传感器技术在许多物理量的测量中表现出极高的灵敏度，

特别是干涉型光纤传感器是目前最灵敏的探测技术之一，用于位置测量的

干涉型光纤传感器的灵敏度可以达到

9

10−数量级。

z 容易实现远距离测量。光纤传感器采用光纤作为信号传输媒介，光纤具有

第 11 页

2

很好的传导性能，它对光波的损耗目前可低到每公里0.2 分贝，使远距离测

量成为可能。

z 一次测量就可以获取整个光纤区域内被测量的一维分布图,将光纤架设成光

栅状,就可测定被测量的二维和三维分布情况。

随着我国各个领域现代化的快速推进，信息化建设更是突飞猛进，光纤数字

通信在信息化建设中占有非常重要的地位，超大容量的光纤骨干传输网，承担着

整个通信网95%以上的长途通信业务，成为通信网的关键组成部分。由于光缆线

路本身易受外界环境影响，在工程施工或者其他各种有意无意的情况下都容易造

成破坏，故障排除时间长，影响面大，所以是长途通信网最主要的薄弱环节。相

对于数字传输设备日益提高的可靠性来说，光纤、光缆所造成的故障比率更高，

损失更大。同时，随着光纤通信的作用越来越重要，光纤通信的安全性也越来越

受到各个国家的重视。近年来，光纤信息传输的绝对安全性已被打破，针对陆地

光缆线路的窃听事件屡有报道[5]，而相关媒体披露的美国中央情报局海底光缆窃听

计划[6]更引起人们对海底光缆信息传输安全性的充分重视。如何及时发现并精确定

位这些事故更是一种挑战，因此，能准确定位的分布式传感器传感器成为各国的

研究热点。在各种分布式传感器中，分布式光纤传感技术集传感与传输于一体，

可以获得沿光纤分布被测量的连续信息，适合长距离监测，因此，对光缆监测具

有极佳的应用前景。

本文主要研究了分布式光纤振动传感器，具体对基于Sagnac 结构的分布式光

纤振动传感器和基于Michelson 结构的光时域反射仪两种结构进行了深入的分析

和试验研究。希望通过本文的研究，能够将分布式振动传感器向前推进一步。

1.2 国内外研究现状

按照调制原理的不同，光纤传感器可以分为强度调制型、相位调制型、波长

调制型、偏振态调制型等。其中，相位调制型传感器的检测精度高，动态范围大，

特别适合要求高性能振动传感的领域。相位调制型分布式传感器常用的相位解调

方法包括迈克尔逊（Michelson）干涉仪法、马赫－曾德尔（Mach-Zehnder）干涉

仪法和萨格纳克（Sagnac）干涉仪法进行相位的解调。

按照传感光传播方向不同，光纤传感器可以分为正向传输光传感和后向散射

光传感，其中后者已经发展成了OTDR 技术。光的后向散射主要包括瑞利散射、

第 12 页

3

拉曼散射和布里渊散射3 种形式。

下面我们将分别探讨这几个主流传感器的发展状况。

1.2.1 Michelson 分布式光纤振动传感器

图1-1 是2001 年Marek Chojnacki，Bogdan Kizlik 和Wieslaw Ciurapinski 以迈

克尔逊干涉仪为基础，用光纤代替开放光路设计的分布式振动传感系统，激光光

源发射出1535nm 的光输入到单模光纤组成的迈克尔逊干涉仪中，两个干涉臂大致

等长，他们的端面都镀了反射膜[7]。L1 为传感光纤，L2 为参考光纤。反射回来的

光经耦合器发生干涉后输出。由探测器探测输出的干涉光强变化。

图1-1 迈克尔逊光纤干涉仪振动传感器

Michelson 光纤干涉仪与M－Z 光纤干涉仪相比在结构上少了一个3dB 光纤耦

合器，但其主要缺点是反射到光电探测器的干涉信号也会反射到激光光源中，这

会对激光器的正常工作产生不利的影响，成为一种噪声，所以一般要增加光隔离

器来消除。

1.2.2 Sagnac 分布式光纤振动传感器

萨格纳克干涉仪的基本原理是萨格纳克效应（Sagnac Effect）。1911 年，萨格

纳克发明了一种可以旋转的环形干涉仪，将同一光源发出的一束光分解为两束，

让它们在同一个环路内沿相反方向循行一周后会合，然后产生干涉，这就是萨格

纳克效应。萨格纳克效应已经得到广泛的应用，由萨格纳克效应研制出的光纤陀

螺已成功地用于航空、航天等领域，也出现了多种形式的用全光纤Sagnac 干涉仪

（简称SI）检测振动信号位置的方法[8]。这种形式的干涉仪最初被作为声学传感器

用在水听器中。1987 年，此系统与一个MZ 干涉仪结合来检测单频信号源位置。

第 13 页

4

1992 年，Kurmer 等人报道了用此干涉仪来定位一个局部连续白噪声。Russell 等人

报道了用双SI 和波分复用技术来实时定位多个单频扰动。

图1-2 为2004 年美国Aculight 公司的Paul R. Hoffman 和波士顿州立大学的

Mark G. Kuzyk 的Sagnac 分布式干涉仪，用以分布式定位爆裂声。系统用1310nm

连续光源，由2×2 光纤耦合器将相干光耦合进Sagnac 环。该系统在试验过程中是

假定声信号只对一边传感臂有用，另一边不受影响，因此在施工时需将另一端隔

离。该系统在监测点为34604 米时的不确定度为0.24%，28597 米时的不确定度为

0.07%。

图1-2 典型的Sagnac 干涉仪

在国内，Sagnac 干涉仪也成为各高校和科研单位关注的焦点。北京工业大学[9]、

天津大学[10]、重庆大学[11]都提出了一些基于Sagnc 结构的变形的干涉仪，并应用

管道监测。电子科技大学的光纤传感实验室研究了一种直线型、脉冲光源的Sagnac

干涉仪，并主要应用于分布式光纤振动传感。

1.2.3 Mach-Zehnder 型光纤振动传感器

图1-3 所示是2007 年孙琪真、刘德明和王健研发的基于Mach-Zehnder 结构

的分布式振动传感器的结构[13,14,15]。

第 14 页

5

图1-3 基于环形Mach-Zehnder 干涉仪结构的全分布式光纤振动传感系统

通过光纤耦合器组成的分光单元在干涉仪光路中引入环结构，将直线型干涉

仪转化为环型回路，使得一个Mach-Zehnder 干涉仪中相向传输两路光波，相当于

构成双Mach-Zehnder 干涉仪。当振动作用于传感光纤时，相向传输的两路直流光

波同时产生相同的相位信号并沿不同的路径传输至光接收单元，采用直流光动态

定位技术分析接收信号即可实时获得振动信号的空间位置和频率、幅度等特性参

数。

此结构实验实现了监测距离为1.01km 的分布式振动传感，单点振动的空间分

辨率小于40m。

1.2.4 OTDR 技术

光的后向散射包括瑞利散射（Rayleigh Scattering）、拉曼散射（Raman

Scattering）和布里渊散射（Brillouin Scattering ）3 种形式[16]。其中，瑞利散射是

由光纤材料不均匀导致光纤的折射率不均匀引起的，它是光与物质之间发生的弹

性散射，在散射过程中不发生频移；拉曼散射是光与物质分子振动间相互作用产

生的光学声子；布里渊散射是光纤材料密度周期性变化产生的声学声子。拉曼散

射和布里渊散射都是非弹性散射，在散射过程中产生频移。研究发现，瑞利散射

不产生频移，但瑞利散射的光强最大。布里渊散射和拉曼散射都产生频移，布里

渊散射的频移较拉曼散射的频移小，但布里渊散射的光强大于拉曼散射的光强。

在光谱中光频率低于入射光频率的部分称为反斯托克斯光，大于入射光频率的部

第 15 页

6

分称为斯托克斯光。

图1-4 光纤中各种散射光示意图

在光的后向散射中，瑞利散射的强度相对较大，当外界物理场在某处扰动光

纤时，由于光纤的特性参数受到影响，此处的后向瑞利散射光强也会跟着变化，

因此，可通过测量后向瑞利散射光强的变化来监测光纤是否受到扰动。布里渊和

拉曼后向散射光强较弱，不宜测量光强变化，但其频移与温度和应力有关，因此，

可以通过测量频移变化来监测外界物理场的温度或应力变化。光后向散射法基于

瑞利、拉曼、布里渊、偏振原理，利用外部事件对光纤传输特性的影响，通过定

位检测光纤中后向散光光强变化来判断局部外力、温度变化，进而能评估缆线的

安全状况。其中，应用于长途光缆监测的方法主要有光时域反射仪（OTDR）和布

里渊光时域反射仪（BOTDR）。

OTDR 技术由Barnoski 在1976 年提出的，是实现分布式光纤传感的关键技术。

它的基本原理是光源发出的光在沿光纤向前传输的过程中产生后向散射，后向散

射光强在向后传播过程中随着距离增长而按一定规律衰减。在光速不变的情况下

距离与时间成正比，因此，根据探测器探测到的后向散射光强及其到达探测器的

时间，就可以知道沿光纤路径上任一点的初始后向散射光强。这种测量方式对光

缆的断点、损伤的测量性能良好，对应变、振动等的监测受到限制。

1.2.5 基于布里渊散射的BOTDR 技术

近年来， BOTDR 也受到广泛的关注[16,17,18,19,20,21,22]，它是布里渊散射和OTDR

探测技术相结合构成的分布式应变传感器，它能分辨传感温度和应力的变化。但

由于布里渊频移很小，且其线宽很窄,这就要求激光器具有极高的频率稳定性和极

窄的(约kHz)可调线宽，对光滤波器也有极高的要求，因此该系统在制造和使用上

既复杂又昂贵。

第 16 页

7

日本的Ando 公司开发出的基于布里渊散射的光纤应变测量仪，应变测量精度

达到±0.01%，距离分辨率达到1 m。目前在国外的实验研究中，已从单一检测布里

渊散射的频移或强度，发展到散射频移和强度的同时检测，实现温度与应变的同

时传感。我国科研人员在该领域也进行了深入的探索，但侧重于对布里渊散射的

频移测量研究，而对于散射光强测量重视不够。

英国南安普敦大学研究小组利用马赫-曾德干涉仪实现了自发布里渊散射的提

取，从而实现了温度与应变的同时传感，传感精度分别达到4℃和290με，距离分

辨率为10 m。1995 年所公布的这类实验系统的性能指标已达到传感距离32km，

温度分辨率1℃，和空间分辨率5 m，而这已几乎是极限值。

1.2.6 基于拉曼效应的ROTDR

1985 年，Dakin 提出，通过测量拉曼散射中的反斯托克斯光与斯托克斯光强

度比值，可对光纤沿线的温度信息进行测量，从而实现分布式光纤温度传感[1,23]。

采用斯托克斯光与反斯托克斯光的强度比可消除光纤的固有损耗和不均匀性带来

的影响。基于拉曼散射的分布式温度传感技术是分布式光纤传感技术中最为成熟

的一项技术。

开展该技术研究工作的主要有英国的皇家学院（King's College）[24]，中国的

重庆大学[25]和中国计量学院[26]。目前，该类传感器的一些产品己出现在国际、国

内市场，最为著名的是英国York 公司的DTS80，它的空间分辨率和温度分辨率分

别能达到1m、1℃，测量范围为4 km～8 km。

自发Raman 散射OTDR 系统的主要缺点是散射光信号极其微弱，大约为入射

光的10-8。为避免信号处理过程中信号平均时间过长，需要大幅度提高脉冲激光源

的峰值功率，从而严重地限制系统的性能。此外拉曼散射只能实现对光纤温度的

测量，这也限制了这种类型的分布式传感器的应用。

1.3 本文的主要工作

本文探讨了分布式光纤振动传感器的研究现状，根据光纤的应力应变传感机

理，提出了两种系统方案：基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统和基于

Michelson 结构的光时域反射仪。

本文深入研究了基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统的基本原理，着

第 17 页

8

重对系统光源、单臂传感光路返回做了改进，在各个方面进行了深入的理论分析，

提出了具有可实施性的系统方案，对各个环节器件的选型、参数进行分析，最后

通过大量试验进行验证。

利用传输光纤中存在的后向瑞利散射光携带有光纤位置、外界振动等信息的

特点，采用光纤迈克尔逊结构构成干涉型光时域反射仪，有望分布式传感沿光纤

的微小振动信号。文中设计了一种新型结构的分布式光纤振动传感器，该传感器

用3dB 耦合器将1310nm 激光分为两路相干光：参考光和传感光，它们中的后向

瑞利散射光在耦合器处发生干涉，干涉信号的变化点对应着振动点所在位置。在

深入的理论分析的基础上，本文进行了试验验证。

从本论文各章的主要内容，可以看出本论文的主要工作：

第一章，综述了开展分布式光纤振动传感器方面研究的重要意义和国内外的

发展现状，说明了本文所做的工作。

第二章，分析了光纤的应力应变机理，提出了两个系统实施方案：基于Sagnac

结构的分布式光纤振动传感系统和基于Michelson 结构的光时域反射仪。在分析了

他们的基本原理之后，深入探讨了基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统的

系统特性，包括相位偏置、系统定位方法、探测灵敏度、系统最大可探测距离和

当同时有两点振动源时的系统特性。

第三章，介绍了基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统的设计方案，给

出各部分器件的工作原理及选型依据。

第四章，进行试验并给出了具体的试验结果，并对系统定位精确度、最大监

测距离、系统主要噪声和工程实施技术路线加以讨论。

第五章，详细分析基于Michelson 结构的光时域反射仪的系统特性，对系统结

构进行设计，并进行了系统验证。

第六章，对全文工作做了明确、精炼的总结。

本文在以下方面取得较大进展：

1) 通过试验对基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统和基于Michelson

结构的光时域反射仪进行了试验比较，前者对振动的监测结果较明显。

2) 基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统中使用脉冲光源，既解决了连

续光源的低功率入射问题，又回避了受激布里渊散射阈值的限制。试验结果表面：

系统完全符合理论分析，在振动源为5.245km 时，系统的相对误差为2.6％，理论

上最大监测距离可达109km。

3) 基于Michelson 结构的光时域反射仪是本课题组申请的国家发明专利，专

第 18 页

9

利号：200810044737，本人在此基础上进行了试验验证，试验结果表明：在微小

振动的情况下，光强变化微弱；加损耗时光强变化显著，初步试验定位准确度在

92％以上，通过进一步软件校正还可大大提高此准确度。

第 19 页

10

第二章 分布式光纤振动传感器的理论基础与方案设计

光纤对许多外界参数有一定的效应，光纤传感器就是利用光纤的这些效应，

实现对外界被测参数的“感”的功能[41]，并将它转换为我们易于观测的参量，即

实现“传”的功能，这是光纤传感器的核心。研究光纤传感器原理实际上就是研究光

在调制区内与外界被测参数的相互作用，即研究光被外界参数的调制原理。外界

信号可能引起光的强度、波长（颜色）、频率、相位、偏振态等性质发生变化，从

而构成强度、波长、频率、相位和偏振态调制原理。

本系统的任务是实现分布式振动传感，振动对光纤的基本效应就是光纤的应

力应变效应。

2.1 光纤的应力应变效应传感机理

光波通过长度为 L 的光纤后，对于单模光纤出射光波的相位延迟为[12,27,2829] :

0

2 nL

L

π

ϕ

β

λ

=

=

(2-1)

式中，0

λ 是真空中的波长，n 是光纤芯的折射率，β 为光在光纤中的传播系数。

当光纤受到纵向(轴向)的机械应力作用时，光纤的长度(应变效应)、纤芯折射

率(光弹效应)、光纤芯的直径(泊松效应) 都将变化，这些变化将导致光纤中光波的

相位变化。

(

)

(

)

L

L

L

L

n

L

n

β

β

ϕ

β

β

β

α

α

Δ

∂

∂

Δ

=

Δ + Δ

=

+

Δ +

Δ

∂

∂

（2-2）

式中，ϕ

Δ

为ΔL 和Δβ 引起的相位变化，α 为光纤芯的半径，Δn 为折射率变

化。

式2-2 中第一项表示光纤长度变化引起的相位延迟(应变效应)；第二项表示感

应折射率变化(光弹效应)引起的相位延迟；第三项为光纤芯的直径变化(泊松效应)

引起的相位延迟。一般来说，泊松效应引起的相位延迟相对于前两种效应引起的

相位延迟要小得多，因此可以忽略不计。

第 20 页

11

（一）光纤的应变效应

由于机械力沿光纤的轴向作用，使光纤长度发生变化，从而引起光纤中波长

的相位变化为：

0

2

L

n L

π

ϕ

β

λ

Δ

=

Δ =

Δ (2-3)

式中，

0

λ 是真空中的波长，n 是光纤芯的折射率，L

Δ 为光纤的长度变化。

（二）光弹效应

由于机械应力的作用，光纤芯层的折射率将发生变化，从而引起光波的相位

变化。根据弹性力学原理，对各向同性材料，其折射率的变化与对应的应变εi 有

以下关系（设切向应变

4

5

6

0

ε

ε

ε

=

=

=

）：

1

11

12

12

1

2

12

11

12

2

3

12

12

11

3

4

44

44

5

44

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

B

P

P

P

B

P

P

P

B

P

P

P

B

P

P

B

P

B

ε

ε

ε

Δ

⎡

⎤

⎡

⎤⎡

⎤

⎢

⎥

⎢

⎥⎢

⎥

Δ

⎢

⎥

⎢

⎥⎢

⎥

⎢

⎥

⎢

⎥⎢

⎥

Δ

=

⎢

⎥

⎢

⎥⎢

⎥

Δ

⎢

⎥

⎢

⎥⎢

⎥

⎢

⎥

⎢

⎥⎢

⎥

Δ

⎢

⎥

⎢

⎥⎢

⎥

Δ

⎢

⎥

⎢

⎥

⎢

⎥

⎣

⎦

⎣

⎦

⎣

⎦

(2-4)

式中，

11

P 、

12

P 是光纤的光弹系数，

44

11

12

1/ 2(

)

P

P

P

=

−

，

1ε 、

2

ε 是光纤的横向

应变，且

1

2

ε

ε

=

，

3ε 是光纤的纵向应变。

2

1

1

1

(

)

B

n

=

1

1

3

1

2

B

n

n

Δ

= −

Δ

(2-5a)

2

2

2

1

(

)

B

n

=

2

2

3

2

2

B

n

n

Δ

= −

Δ

(2-5b)

2

1

3

1

(

)

B

n

=

3

3

3

3

2

B

n

n

Δ

= −

Δ

(2-5c)

4

5

6

0

B

B

B

Δ

= Δ

= Δ

=

(2-5d)

假定n1 = n2 = n3 = n，则由（2-4）式和（2-5a）～（2-5c）式可得：

(

)

3

3

1

1

11

12

1

12

3

1

1

2

2

n

n

B

n

P

P

P

ε

ε

Δ

= −

Δ

= −

+

+

⋅

⎡

⎤

⎣

⎦ (2-6a)

第 21 页

12

(

)

3

2

11

12

1

12

3

1

2

n

n

P

P

P

ε

ε

Δ

= −

+

+

⋅

⎡

⎤

⎣

⎦ (2-6b)

由于光波在单模光纤中传播时沿横向偏振，所以光纤中折射率的变化引起的

相位变化是由横向折射率变化而引起的，即：

(

)

3

11

12

1

12

3

0

0

2

2

1

2

n

nL

n

P

P

P

L

π

π

ϕ

ε

ε

λ

λ

⎧

⎫

Δ

= −

Δ

=

−

+

+

⎡

⎤

⎨

⎬

⎣

⎦

⎩

⎭

(2-7)

式中，λ0 是真空中的波长，n 是光纤芯的折射率，P11，P12 是光纤的光弹系数，

是敏感光纤的长度，ε1、ε2 是光纤的横向应变，且ε1 =ε2 ，ε3 是光纤的纵向应变。

2.2 方案一：基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感器的原理

萨格纳克干涉仪的基本原理是萨格纳克效应（Sagnac Effect）。1911 年，萨格

纳克发明了一种可以旋转的环形干涉仪，将光源发出的一束光分为两束，让它们

在同一个环路内沿相反方向环行一周后会合，然后在屏幕上产生干涉，这就是萨

格纳克效应。萨格纳克效应已经得到了广泛的应用，由萨格纳克效应研制出的光

纤陀螺已成功地用于航空、航天等领域，也出现了多种形式的用全光纤Sagnac 干

涉仪（简称SI）检测振动信号位置的方法。这种形式的干涉仪最初被作为声学传

感器用在水听器中。1987 年，此系统与一个MZ 干涉仪结合来检测单频信号源位

置。1992 年，Kurmer 等人报道了用此干涉仪来定位一个局部连续白噪声。Russell

等人报道了用双SI 和波分复用技术来实时定位多个单频扰动。

2.2.1 Sagnac 干涉仪的基本原理

基于Sagnac 效应的分布式光纤声学传感系统由光源、光纤环、光电转换器、

耦合器、信号处理和相位调制器几部分组成。光源发出的光经2×2 耦合器分光后，

分别沿Sagnac 干涉仪光纤环的顺时针和逆时针方向传播，并先后经过振动源。当

光纤周围有施工、偷盗、窃听或其他各种外力作用到光纤上，使光纤沿轴向发生

变化，导致光纤中传播的导光相位被调制，经调制后的两路光在光电转换器处发

生干涉。2×2 光纤耦合器有两个输出口，通常一个叫明口(Light port)，代表归一化

的干涉公式为：

)

cos(

1

φ

Δ

+

，一个叫暗口(Dark port)，代表归一化的干涉公式为：

)

cos(

1

φ

Δ

−

。在明口，由于顺逆两束光经过振动点的时间不同，两路光被调制后产

第 22 页

13

生相位差，根据Sagnac 效应，两束光在光电转换器处的干涉信号为[8]：

0

2

( )

{1 cos[

( )

(

)]}

2

P

P t

t

t

ϕ

ϕ

τ

=

+

ΔΨ +

−

−

（2-8）

式中，

0P 为输入光功率，( )t

ϕ

为振动引起的相移，ΔΨ 代表由其他信号引起的

常数非互易相移。

图2-1 光纤Sagnac 干涉仪基本结构

设

0

( )

sin(

)

s

t

t

ϕ

ϕ

ω

=

，使

/ 2

π

ΔΨ =

，输出信号的交流成分信号为：

0

0

( )

cos(

)sin(

)

2

2

ac

s

s

s

P

t

P

t

ω τ

ω

τ

ϕ

ω

Δ

≈−

−

（2-9）

其中：

1

2

τ

τ

τ

=

+

，

1

2

1

2

(

) /

n R

R

c

τ

τ

τ

Δ

=

−

=

−

，其振幅为：

0

0 sin(

)

2

s

s

P

P

ω

ω

τ

ϕ

Δ

=

（2-10）

设振动信号为一宽频谱信号，当：

0, ,...,

0,1,2,...

2

s

N

N

ω

τ

π

π

Δ

=

=

时，光强为0，此时的频率为零点频率：

,

,

1

2

(

2

)

s null

s null

Nc

f

n L

R

ω

π

=

=

−

（2-11）

因此，监测点到振动源处的距离为：

,

1

2

s null

Nc

L

n f

R

−

⋅

=

（2-12）

第 23 页

14

其中，n 为光纤的有效折射率。

可见，对干涉信号做傅立叶变换，找到其零点频率，就能定位振动源的位置

R1。

2.2.2 基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统原理

基本的Sagnac 干涉系统是环形对称结构，并行铺设时传感光纤会以对称形式

感受到物理场，顺时针和逆时针传输的光受到相同的相位调制，导致信号相互抵

消，产生互易效应,无干涉信号输出。因此需要将环状结构的一半光纤设计为非传

感光纤与声场隔离（图2-1 中的参考光纤与声场隔离），以避免干涉仪的互易效应。

在工程实际中，这将使施工难度和成本都大大增加。同时，其交流振幅：

0

0

0

0

sin(

)

sin(

)

2

s

s

s

s

P

P

P

ω

ω

τ

ϕ

ϕ

ω τ

Δ

=

=

(2-13)

其中

2

1

1

2

(

) /

2 s

n R

R

c

τ

τ

τ

τ

Δ

=

−

=

−

=

，

sτ 为振动源到光纤传感光纤最远端的距

离，对于小

sτ ，第一个零频点将会很大，在有限的光纤长度上，完全有可能超出

我们的探测范围，造成在探测器远端出现探测盲点。可见，对于某一特定频率的

振动源，如果振动点到光纤长度方向几何中心的距离过近，将增加我们的探测难

度，不利于系统高效工作。

基于上述原因，本文采用了如图2-2 所示的基于Sagnac 结构的分布式光纤振

动传感系统[30,31,32,33,34]。本系统由光源、光纤环、光探测器、耦合器、信号处理和

计算机控制等几部分组成。

图2-2 基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统

半导体激光器工作在1310nm 波长，它通过脉冲驱动调制输出一定宽度的脉冲

光。脉冲光经3×3 耦合器分为三束相干光源，其中两束分别接入光纤，在顺时针

传输的光纤中引入光纤延迟线，两路光纤最终再通过1×2 耦合器耦合进传感光纤。

在传感光纤的末端，使用1×2 耦合器使两路光形成回路返回。两束光返回后会再

激光光源

光源驱

动电路

光探测器

放大电路

顺时针光

逆时针光

传感光纤

3×3

1×2

1×2

振动源

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

计

算

机

控

制

K

光纤延迟线

S

第 24 页

15

次经过1×2 耦合器和3×3 耦合器，并在连接有PIN 探测器的一端被探测。对信号

进行A/D 转换、放大后送计算机进行处理。

在此系统中，最右边的一个1×2 光纤耦合器将来自H 端的光分为两路后，又

经耦合器从H 端汇合输出。在这个过程中，光信号除了功率降为入射时的一半左

右外，对系统并无其他影响，因此它的作用只是相当于一个反射镜，我们将它用K

表示，不再对它的内部结构做讨论。

不考虑端面反射光和散射光，图2-2 所示系统中，从发射端A 经过光路系统

以后最终能形成回路回到探测器B 端的只有四路光：

光路1：A-C-E-G-K-G-E-C-B

光路2：A-C-E-G-K-G-F-D-B

光路3：A-D-F-G-K-G-E-C-B

光路4：A-D-F-G-K-G-F-D-B

由于C、E 之间存在的光纤延迟线的原因，使得C、E 段比D、F 段的路径长。

四路光中，光路1 的路径最长，光路4 的路径最短，光路2、3 长度处于光路1、4

之间，他们经历的路径完全相等，就是我们sagnc 环路中发生干涉的两路相干光。

因此，对于脉冲光源，理论上我们最终能先后探测到3 个光脉冲，探测器探测到

的光功率随时间的变化示意图如图2-3。

图2-3 光功率随时间的变化示意图

波峰1、2 之间，2、3 之间的时间间隔就是光经历C、E 之间的光纤延迟线的

时间。波峰2 是光路2、3 相叠加的结果，在小相位差的情况下，光强比其他两路

强，它是我们系统中携带信号的光脉冲。

当传感光纤周围有施工、偷盗、窃听或其他各种外力作用到光纤上，使光纤

第 25 页

16

发生形变，导致光纤中传播的导光相位被调制，经调制后的两路光在3×3 耦合器

处发生干涉。在本系统中，传感光纤只是一根光纤，不再是双根并行的光纤，因

此振动信号源会先后两次作用于相向传输的两束相干光。

由于顺逆两束光经过振动点S 的时间不同，两路光被调制后产生相位差，根

据Sagnac 效应，两束光在光电转换器处的干涉信号为：

0

1

2

3

4

( )

{1 cos[

(

)

(

)

(

)

(

)]}

P t

P

t

t

t

t

ϕ

τ

ϕ

τ

ϕ

τ

ϕ

τ

=

+

ΔΨ +

−

+

−

−

−

−

−

(2-14)

式中，

0P 代表输出光功率振幅，( )t

ϕ

为振动引起的相移，ΔΨ 代表系统中引入

的常数非互易相移，

1τ 、

2

τ 分别为顺时针光先后两次经过振动源的时间延迟，

3

τ 、

4

τ 分别为逆时针光先后两次经过振动源的时延。

2.2.3 相位偏置

由公式2-14 可见，理想情况下，不加其它相位控制时，系统的非互易相位差

为0，此时信号在余弦函数的0 相位附近变化[35]，检测曲线如图2-4a。此时偏置点

处于余弦曲线的顶部，在相位变化小时，光电流随相位角的变化斜率接近于零，

检测灵敏度低，动态范围小。而当相位偏置为π/2 时，检测曲线如图2-4b，此时光

电流检测相位变化斜率最大，线性近似好，检测灵敏度高，动态范围宽。

图2-4 灵敏度与相位偏置

因此，我们要在系统中引入一定的相位偏置来提高探测灵敏度。目前有多种

获得正交偏置的方法，包括利用在干涉仪中加入相位调制器（如PZT 相位调制器）

使干涉仪锁定在正交状态的方法和利于某些光学器件（如3×3 耦合器）本身附加

第 26 页

17

一定相移的方法。用PZT 相位调制器可以将系统的非互易相位差控制在

/ 2

π

，用

3×3 耦合器可以在系统中引入2

/ 3

π

的非互易相移。下面将分别讨论两种情况下的

系统参数。

2.2.3.1 用相位调制器控制

/ 2

π

非互易相位差

在式2-14 中， 设

0

( )

sin(

)

s

t

t

ϕ

ϕ

ω

=

，在

0

ϕ 是小信号的情况下，有：

0

0

1

0

2

0

3

0

4

0

0

1

0

2

0

3

0

4

( )

{1 sin[

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)]}

{1 [

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)]}

s

s

s

s

s

s

s

s

P t

P

t

t

t

t

P

t

t

t

t

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

=

−

−

+

−

−

−

−

−

≈

−

−

+

−

−

−

−

−

（2-15）

输出信号的交流成分信号为：

0

0

( )

4

sin(

)cos(

) cos(

)

2

2

ac

s

D

s

T

s

s

s

P

t

P

t

ω τ

ω τ

ϕ

ω τ

ω

≈−

⋅

−

（2-16）

其中：

1

2

3

4

(

) / 2

T

τ

τ

τ

τ

τ

=

+

+

+

，是光在光纤环中传播一周所需的总时间；

1

2

1

2

(

) / 2

(

) / 2

S

n R

R

c

τ

τ

τ

=

−

=

−

，是光从振动点到探测光纤最远端所需的传播时间；

3

4

1

2

[(

)

(

)]/ 2

D

τ

τ

τ

τ

τ

=

+

−

+

，是光在延迟线中的传播时间。

其振幅为：

0

0

4

sin(

)cos(

)

2

s

D

s

s

s

P

P

ω

ω τ

ϕ

ω τ

=

（2-17）

2.2.3.2 用3×3 耦合器引入2

/ 3

π

非互易相移

此时，式2-14 变为：

0

0

1

0

2

0

3

0

4

0

0

1

0

2

0

3

0

4

0

1

0

2

0

( )

{1 cos[

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

2 /3]}

1

{1

cos[

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)]

2

3 sin[

sin(

(

)

sin(

(

)

si

2

=

+

−

+

−

−

−

−

−

+

≈

−

−

+

−

−

−

−

−

+

−

+

−

−

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

P t

P

t

t

t

t

P

t

t

t

t

t

t

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

π

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

3

0

4

n(

(

)

sin(

(

)]}

−

−

−

s

s

t

t

ω

τ

ϕ

ω

τ

在

0

ϕ 是小信号的情况下，sin 是快变化函数， cos 是慢变化函数，可视为常量1，

因此：

第 27 页

18

0

0

1

0

2

0

3

0

4

0

0

1

0

2

0

3

0

4

1

3

( )

{1

sin[

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)]}

2

2

1

3

{

[

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)]}

2

2

=

−

−

−

+

−

−

−

−

−

≈

−

−

+

−

−

−

−

−

s

s

s

s

s

s

s

s

P t

P

t

t

t

t

P

t

t

t

t

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

其中，其交流分量为：

0

0

( )

2 3

sin(

)cos(

) cos(

)

2

2

ac

s

D

s

T

s

s

s

P

t

P

t

ω τ

ω τ

ϕ

ω τ

ω

≈

⋅

−

（2-18）

其振幅为：

0

0

2 3

sin(

)cos(

)

2

s

D

s

s

s

P

P

ω

ω τ

ϕ

ω τ

=

（2-19）

可见，在

0

ϕ 是小信号的情况下，两种相位偏置的功率输出的变化规律是相同

的。事实上，如果用相位调制器控制相位偏置的话，那么系统会用2×2 耦合器分

光，与现在的3×3 耦合器分光相比，前者的

0P 比此处的要大1.5 倍。因此，用3×3

耦合器引入相移结构相对简单，系统变化特性相同，但输出功率要小一些。试验

过程中，我们将会采用此方法。

2.2.4 定位方法

自然界的振动信号是一宽频谱信号[8,30]，式2-19 中，当：

sin(

)cos(

)

0

2

s

D

s

s

ω τ

ω τ

=

（2-20）

时，输出功率的交流成分为0，即当

,2 ...,

2

1

3

(2

1)

,

,...,

2

2

2

=

−

=

s

D

s

S

N

N

N

N

ω τ

π

π

π

ω τ

π

π

π

为自然数

为自然数

（2-21）

时，光强为0，此时的频率称为零点频率（null frequency）。可见，与传统的将一

侧光纤加以隔离的Sagnac 干涉仪不同，此系统有两个因素可使输出功率为零。式

2-20 中，对于一定的系统，

D

τ 是一定值，与振动源的位置信息无关，因此我们还

要将使2-20 中的两项加以区分，如图2-5。

第 28 页

19

图2-5 不同ts 的第一个零点频率分布

图2-5 中，根据式2-21 中N 为1 时，两个零点频率的大小加以区分，有三种

情况：

1

,

4

1

,

4

1

,

4

S

D

D

S

D

S

D

S

τ

τ

τ

τ

τ

τ

τ

τ

⎧

<

⎪

⎪⎪

=

⎨

⎪

⎪

>

⎪⎩

此时第一个零点频率取决于

此时两个因子的第一个零点频率重合

此时第一个零点频率取决于

为了便于检测，我们以检测出的第一个零点频率来确定振动源的位置，因此

要求

1/ 4

S

D

τ

τ

>

，即要求距离光纤环最远端1/4 倍延迟线长度内光纤不受振动源干

扰，此距离内的光纤可用卷轴卷起加以隔离。

第 29 页

20

此时，用探测器探测出干涉信号的第一个零点频率，即为与振动源距离有关

的零点频率：

,

,

2

4

s null

s null

c

f

ns

ω

π

=

=

（2-22）

其中，n 为光纤的有效折射率。因此，监测点到振动源处的距离为：

,

4

s null

c

S

n f

=

⋅

（2-23）

延迟光纤为4km 时，零点频率随振动距离S 的变化如图2-6。

图2-6 零点频率随振动位置的变化曲线

2.2.5 探测灵敏度

根据灵敏度的定义，系统输出变化量与输入增量之间的比值即为灵敏度。本

系统的灵敏度是指振动源位置变化Δs 引起零点频率发生相应的变化Δf。对式取距

离的微分，可以得到下式[30]：

第 30 页

21

,

2

4

s null

df

c

ds

ns

= −

（2-24）

从式2-24 可知，系统的灵敏度是泄漏位置s 的函数，并非定值。随着泄漏位

置s 的增大，df/ds 迅速减小。以泄漏位置s 为3 km 和30 km 为例,其对应的灵敏度

分别为df/ds＝－5.6 Hz/m 和df/ds＝－0.056Hz/m，泄漏位置s 增大10 倍，灵敏度

减小100 倍。随着灵敏度的降低，系统定位误差也会相应增大，为了保证此系统

的灵敏度能满足实际要求，则监测距离不能无限长，因此监测距离与系统灵敏度

是一对矛盾体。但是，从另一个角度说，在同等条件下，增强信号处理的能力，

即增加系统灵敏度，就能延迟系统的监测距离。

从式2-24 可以看出，系统灵敏度与光纤折射率n 成反比，光纤折射率越小，

变化率越大。如图2-7 所示。

图2-7 灵敏度随折射率、检测距离的变化曲线

2.2.6 系统最大可探测距离

探测距离受多种因素的影响：光源功率、探测器灵敏度、光纤衰减、各种连

接器损耗、信号处理、系统结构等，当信号处理能力能满足系统需求时，光功率

是影响系统监测长度的主要原因。系统光功率之间有如下关系：

单位距离光损耗×光纤长度＝输入功率－各种连接损耗－探测器灵敏度

第 31 页

22

因此，输入光功率越大，探测器灵敏度越高，连接损耗越小，系统最大可探

测距离越长。

其中涉及到光功率单位mW 和dBm 之间的换算公式为：

(

)

10lg 1(

)

P mW

dBm

mW

=

(2-25)

当系统取如下典型值：

输入光功率：150mW（21.8dBm）

连接损耗：20dB

光纤损耗：0.3dB/km

探测器灵敏度：-37dBm

此时理论上最长传输距离为129km。

2.2.7 同时有两点振动时的系统性能分析

前面的分析我们都是假设系统只有一个振动源，然而，在实际的应用中，我

们不排除同时有两点振动的情况，在此加以分析。

假设系统的非互易相移为90 度，设两个振动点为：

1

1

1

( )

sin(

)

s

t

t

ϕ

ϕ

ω

=

，

2

2

2

( )

sin(

)

s

t

t

ϕ

ϕ

ω

=

，且

1

ϕ 和

2

ϕ 都为小信号，根据公式2-15，此时干涉功率为：

此时的交流分量为：

1

1

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

( )

4

[

sin(

)cos(

) cos(

)

2

2

sin(

)cos(

) cos(

)]

2

2

ac

s

D

s

T

s

s

s

s

D

s

T

s

s

s

P

t

P

t

t

ω τ

ω τ

ϕ

ω τ

ω

ω τ

ω τ

ϕ

ω τ

ω

≈−

⋅

−

+

⋅

−

（2-26）

0

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

2

2

5

2

2

6

2

2

7

2

2

8

0

1

1

1

1

1

2

1

1

( )

{1 sin[

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)]}

{1 [

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

P t

P

t

t

t

t

t

t

t

t

P

t

t

t

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

=

−

−

+

−

−

−

−

−

+

−

+

−

−

−

−

−

≈

−

−

+

−

−

3

1

1

4

2

2

5

2

2

6

2

2

7

2

2

8

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)

sin(

(

)]}

s

s

s

s

s

t

t

t

t

t

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

ϕ

ω

τ

−

−

−

+

−

+

−

−

−

−

−

第 32 页

23

图2-8 两个振动源幅度相当时对系统零点频率的影响

图2-8 为当

1

ϕ 和

2

ϕ 相当时（

1

ϕ 为2.5，

2

ϕ 为5），式2-26 中的两乘积项的振幅

及其和的振幅，其中，图A 为仅有振动点1 且振幅为2.5 时的功率变化曲线，图B

为仅有振动点2 且振幅为5 时的功率变化曲线，图C 为当两点同时振动时总体功

率变化曲线。从图中可以看出，当两个振幅相当的振动源同时振动时，系统的第

一个零点频率产生的频移，大于分别振动时的任何一个零点频率。

第 33 页

24

图2-9 两个振动源幅度不相当时对系统零点频率的影响

图2-9 为当

1

ϕ 和

2

ϕ 为不同数量级时（

1

ϕ 为0.5，

2

ϕ 为5），式2-26 中的两乘积

项的振幅及其和的振幅，其中，图A 为仅有振动点1 且振幅为0.5 时的功率变化

曲线，图B 为仅有振动点2 且振幅为5 时的功率变化曲线，图C 为当两点同时振

动时总体功率变化曲线。从图中可以看出，此时，当两个振幅相当的振动源同时

振动时，系统的第一个零点频率约等于振幅较大的振动源的零点频率。

在实际应用中，同时有两个振动源且振幅相当的情况还是很罕有的，在通常

情况下，系统仍具有很强的应用价值。

2.3 方案二：基于Michelson 结构的光时域反射仪

1975 年，M.Barnoskim和M.Jensen 首次提出了后向散射理论[1,36]，发展了OTDR

技术，即通过测量光纤中的后向瑞利散射光强度随时间的变化来测试光纤的传输

特性。目前，OTDR 技术广泛应用于各种光通信网络的测试，包括测试光纤传输

系统中的接头损耗、光纤的距离、链路损耗、光纤衰减，定位断点和端点，测试

反射值和回波损耗，建立起事件点与地标的相对关系。

第 34 页

25

2.3.1 光纤中的后向散射理论

在光纤制造过程中，沉淀、熔融、拉丝等各种过程会引起制作材料的各种局

部热骚动，材料微观密度不均匀性和光纤结构缺陷（如气泡），这些都会使光在光

纤中传输时引起散射。光纤的散射主要有三种：瑞利散射、拉曼散射、布里渊散

射。如图2-10。

图2-10 光纤中的散射光

当入射光传输到线度小于十分之一光波长的微粒上，如乳状液、胶体溶液等，

就会产生散射光[1,37]。在光场的作用下，光纤材料的分子团作热运动，折射率微观

不均匀致使传输光向前后左右散射。瑞利散射只改变光的传输方向，不改变光的

频率。瑞利散射损耗是光纤的固有损耗，它决定这光纤损耗的最低理论极限。瑞

利散射光的强度与光波长的四次方成反比，其中沿传输光纤相反的方向传回发射

端的瑞利散射光（大约占入射光的0.001%[38]），我们称为瑞利后向散射。测量后

向散射信号，揭示其与传输时间的关系，我们能得到沿光纤分布的光强衰减曲线，

进而得出沿光纤纵向的散射强弱分布。

当注入光纤的光脉冲峰值功率为P0，则光脉冲沿光纤传输到zs 处时，在光脉

冲输入端的后向散射功率设为Ps，即在注入光脉冲后，经过时间t 得到的后向散

射功率Ps 应为[31]：

S

e

WP

v

t

P

t

v

g

s

s

g

α

α

−

=

0

2

1

)

(

（2-27）

其中，S 为后向散射系数[30]

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

0

2

2

0

2

)

/

(

038

.0

)

(

)

/

(

2

/

3

)

/

(

2

3

w

n

n

n

n

V

a

w

c

w

w

n

S

λ

≈

−

≈

=

（2-28）

第 35 页

26

W 脉冲宽度

α 光纤的衰减系数

s

α 光纤的散射衰减系数

V 单模光纤的归一化频率

a 单模光纤的芯径

n1、n2 单模光纤的芯区和包层折射率

λ 波长

w 模场宽度

vg 群速度

令

g

sv

Sα

η

2

1

=

，则：

)

exp(

)

(

0

t

v

W

P

t

P

g

s

α

η

−

=

（2-29）

通常称η 为后向散射因子，单模光纤的η 通常为10W/J 左右[39]。从公式(2-27)

和(2-29)可以看出后向散射功率是时间的函数。我们知道，光脉冲传输的距离z 取

决于时间t 和光速，即：

t

v

z

g

2

1

=

（2-30）

这里的1/2 是考虑t 是光在光纤中往返两次传输的总时间，传输到z 时只用了

总时间的一半。后向散射功率方程用距离作参数可表示为[40]：

)

2

exp(

)

(

0

z

W

P

z

Ps

α

η

−

=

（2-31）

公式2-29 和2-31 分别是单模光纤后向散射功率方程与时间和与距离有关的两

种表达式。从表达式中可以看出，后向散射功率的大小与后向散射系数S 或后向

散射因子η 、入射的初始光功率P0、散射衰减系数

s

α

,衰减系数α 等都有关。

利用公式2-29 和2-31，探测出后向散射光与时间或者距离的关系，就可以对

沿光纤纵向分布的后向散射情况进行准确的定点，进而对外部事件进行定点，这

就是OTDR 原理。OTDR 可以非常精确地测量后向散射光功率，并通过公式(2-29)

与公式(2-31)来测量沿光纤长度上任一点光纤链路衰减特性的微小变化。光在不同

折射率的两传输介质边界会发生菲涅耳反射，菲涅耳反射光比后向散射光要强的

多，OTDR 用此现象来准确地确定沿光纤长度上不连续点的位置如断裂点等。

第 36 页

27

2.3.2 Michelson 光纤干涉仪

迈克尔逊干涉仪是基于Michelson 结构的光时域反射仪的光学模型，下面分析

迈克尔逊干涉仪的原理和基本结构，以及由它演变而来的光纤迈克尔逊干涉仪的

结构

迈克尔逊干涉仪是一种利用分割光波振幅的方法实现干涉的精密光学仪器

[12]。自1881 年问世以来，迈克尔逊曾用它完成了三个著名的实验：否定“以太”的

迈克尔逊—莫雷实验；光谱精细结构和利用光波波长标定长度单位；1907 年，迈克

尔逊因其极度精确的仪器和所进行的重要试验成为第一个赢得诺贝尔物理学奖的

美国人。迈克尔逊干涉仪结构简单、光路直观、精度高，其调整和使用具有典型性。

根据迈克尔逊干涉仪的基本原理发展的各种精密仪器已广泛应用于生产和科研领

域。

由于开放式光路的迈克尔逊干涉仪不利于工程实际中应用，故用光纤取代空间

传光的开放式光路，就制成了迈克耳逊光纤干涉仪。迈克尔逊光纤干涉仪的结构

如图 2-12 所示。其中，P 是光纤定向耦合器，它将来自激光器的光分成两束：参

考光和信号光。它们分别经参考臂光纤和信号臂光纤向移动反射镜M1 和固定反射

镜M2 传输。参考光和信号光分别经反射镜反射后沿光路返回，在耦合器处发生干

涉，并再次由光纤定向耦合器耦合到光电探测器PD 上，观察光电探测器信号，记

录干涉条纹的变化，即可定出M2 移动的距离，实现长度的测量。其中，为了使两

光路相干，可调节可移动反射镜M1 来调节两光路的光程差使光路满足相干条件

[42]。

图2-12 光纤迈克尔逊干涉仪

设两束相干光沿同一直线传播[43]，光场为简谐振动，其光场可表示为

1

1

1

cos(

)

A

t

ψ

ω

ϕ

=

+

（2-32）

LD

PD

可移动端

光纤反射端

3dB 耦合器

P

M2

M1

第 37 页

28

2

2

2

cos(

)

A

t

ψ

ω

ϕ

=

+

（2-33）

式中：A1，A2 为两相干光的场振幅；

1

ϕ ，

2

ϕ 为两相干光的初相位。

迭加后，光场为：

1

2

cos(

)

A

t

ψ

ψ

ψ

ω

ϕ

=

+

=

+

（2-34）

式中：A 为光场幅度

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

cos(

)

A

A

A

A A

ϕ

ϕ

=

+

+

−

（2-35）

(

) (

)

1

1

1

2

2

1

1

2

2

sin

sin

/

cos

cos

tg

A

A

A

A

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

−

=

+

+

⎡

⎤

⎣

⎦ （2-36）

迭加后的时间平均光强为：

2

2

2

1

2

1

2

2

1

0

0

1

1

2

cos(

)

I

A dt

A

A

A A

dt

τ

τ

ϕ

ϕ

τ

τ

=

=

+

+

−

∫

∫

（2-37）

可见，迭加后光的时间平均光强是

2

1

(

)

ϕ

ϕ

−

的函数。如果

1

ϕ ，

2

ϕ 保持不变则光

强只是一个常数。

由上式推知，两束干涉光相干后的光强为：

2

1

1 2

2

1

2

cos(

)

I

I

I

I I

ϕ

ϕ

=

+

+

−

（2-38）

2

1

1 2

2

cos( )

I

I

I

I I

δ

=

+

+

（2-39）

式中：I1，I2 为两相干光的光强；δ 为两光场的相位差。

相干后功率：

( )

1

2

1

2

2

cos

P

P

P

PP

δ

=

+

+

（2-40）

式中：P1，P2----两相干光的功率。

式2-40 反应出了两光场相位差和两干功率之间的关系。在没有CCD 等工具记

录干涉条纹的情况下，相干功率就成为我们判断相位关系的主要依据。

2.3.3 基于Michelson 结构的OTDR 振动传感系统

利用传输光纤中存在的后向瑞利散射光携带有光纤位置、外界振动等信息的

特点，采用光纤迈克尔逊结构构成干涉型光时域反射仪，我们设计出了一种结构

简单的基于Michelson 结构的OTDR 振动传感系统[44]，有望分布式传感沿光纤的

第 38 页

29

微小振动信号干涉型OTDR。系统的原理图如图2-13。

图2-13 具有Michelson 结构的OTDR

从脉冲激光器发出的功率为

0P 的激光，经分光比为50％：50％的2×2 耦合器

后被分为功率相当的两束相干光，分别接性能参数基本相同的单模光纤：参考光

纤和传感光纤。传感光纤中的后向瑞利散射光携带有光纤位置、外界振动等信息，

它会沿光纤传回耦合器，且必定会遇到从参考光纤中传回的经过了相同时间，即

传输了相同距离的另一后向瑞利散射光。二者频率都与入射光相同；由于两路入

射光功率相当、相位相同，瑞利散射光产生机理相同，可以认为两路瑞利散射光

的相位差基本为0；它们都是自然光，即有相同的偏振方向，因此它们将会在耦合

器处发生相长干涉[45]，形成迈克尔逊干涉仪。

当传感光纤的某点受到外界振动的调制时，势必会改变该点瑞利散射的相位、

光强等信息，从而改变迈克尔逊干涉仪干涉的光强。因此，分析干涉光强，我们

就能监测沿传感光纤的振动信息。

关于此结构，我们将在第五章中详细分析。

2.4 本章小结

分析了光纤的应力应变机理，提出了两个系统实施方案：基于Sagnac 结构的

分布式光纤振动传感系统和基于Michelson 结构的光时域反射仪。本章深入分析了

基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统的基本原理，探讨了相位偏置、定位

方法、探测灵敏度和系统最大可探测距离。同时，本章也探讨了光纤中的光后先

散射理论和Michelson 干涉仪的基本原理，并提出了基于Michelson 结构的OTDR

振动传感系统。

第 39 页

30

第三章 基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感器系统设计

在深入分析了基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统的系统性能的基础

上，本章将给出具体的设计方案，以及各部分器件的工作原理及选取依据。

3.1 系统结构设计

基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统主要由光发射模块、光接收模块、

耦合器、传感光纤和计算机控制台几部分组成，系统结构如图3-1 所示。

激光光源

光源驱

动电路

光探测器

放大电路

计

算

机

控

制

顺时针光

逆时针光

传感光纤

3×3

1×2

1×2

图3-1 具有Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统的结构图

半导体激光器工作在1310nm 波长，它通过脉冲驱动调制输出一定宽度的脉冲

光。脉冲光经3×3 耦合器分为三束相干光源，其中两束分别接入光纤，在顺时针

传输的光纤中引入光纤延迟线，两路光纤最终再通过1×2 耦合器耦合进传感光纤。

在传感光纤的末端，使用1×2 耦合器使两路光形成回路返回。两束光返回后会再

次经过1×2 耦合器和3×3 耦合器，并在连接有PIN 探测器的一端被探测。对信号

进行A/D 转换、放大后送计算机进行处理。

本系统采用的激光器是波长为1316.7nm 的半导体脉冲可调激光器，输出功率

164.5mw，光脉冲宽度调为30ns。选用四川光恒公司的2×2 光纤耦合器， 采用上

海瀚宇公司的3×3 光纤耦合器。选用G.652 单模光纤，在1310nm 窗口的衰减约为

0.32dB/km。用四川光恒通信技术有限公司的PIN 探测器，工作波长：1310nm，灵

敏度：-37dBm。本章将会详细介绍以上各器件。

系统实验装置如图3-2：

第 40 页

31

图3-2 系统试验平台

3.2 激光光源

作为光学系统，光源是系统中必不可少的重要部件。按光源的相干性，可以

分为相干光源和非相干光源。作为我们干涉型传感系统，我们需要相干光源。通

常相干光源都是由激光器产生的。

激光器按照工作物质的状态可分为气体激光器、固体激光器、液体激光器、

半导体激光器等[1]。其中，半导体激光器是以半导体材料作为激光工作物质的一类

激光器，具有体积小、效率高等优点。

激光器按其运转方式可分为连续激光器和脉冲激光器两大类。连续激光器是

采用连续或长脉冲（脉冲持续时间>>能级寿命）泵浦激励工作物质，使工作物质

能级反转粒子数大于阈值并维持在稳定状态，连续输出激光。脉冲激光器是采用

短脉冲（脉冲持续时间<能级寿命）泵浦激励工作物质，在整个激励持续过程期间，

上能级粒子数处在不断增长的非稳定状态，由于脉冲持续时间很短，在尚未达到

新的平衡之前，过程就结束，激光随着泵浦脉冲的到来而输出。

由于Sagnac 干涉仪的两束光经历绝对等长的路程，因此它不需要很长的相干

长度，即对光源线宽没有要求，没有必要选择价格昂贵的ASE 光源[46]。 作为长

距离相干传感系统，我们采用激光二极管（LD），且LD 光源相对而言价格便宜，

两千元就能够买到。LD 的工作波长为1316.7nm，谱宽4.46nm，光谱图如图3-3

所示。

第 41 页

32

图3-3 脉冲光源波形图

如果使用连续激光器，会呈现低功率入射问题，当监测距离超过20km 使用普

通单模光纤时，由于受激布里渊散射阈值的限制，入射功率不超过2 毫瓦，只在

中等距离长度的监测上有优势，因此我们采用脉冲输出，脉宽30ns，额定输出功

率164.5mw。

3.3 传感用光纤

在图3-1 所示的系统中，激光都是在光纤中传输的，分布式传感系统的传感部

分也都是采用光纤，可以说，和激光器一样，光纤已经是现代光学系统中不可缺

少的原件。

所谓光纤就是工作在光频的介质波导[1]，光纤波导通常是做成圆柱形的。光纤

可以约束光波形态的电磁能量位于波导表面以内，并导引电磁能量沿光纤轴方向

传播。

按照光纤中传播模式的不同，光纤可分为单模光纤和多模光纤两类。多模光

纤可包容数以百计的模式，单模光纤只允许一个模式稳定传播。多模光纤中存在

模间色散，通信系统中，我们选用单模光纤就能满足使用要求了。

保偏光纤对稳定偏振态增强干涉能力有益，但价格昂贵，一公里保偏光纤就

需要几万元人民币，对于我们的长距离分布式传感系统来说是不现实的。因此，

第 42 页

33

本系统选用G.652 单模光纤，它价格便宜，每公里光纤价格在几百元价位。在

1310nm 窗口的衰减约为0.32dB/km。由于选用普通单模光纤，这也使得本系统可

以直接用于光缆监测而不需要额外再铺设光纤。

3.4 光信号的探测

光探测器在具有Sagnac 结构的分布式传感系统中占有重要地位，可以说，光

源、光纤和光探测器是构成最小光学系统的三个基本组成部分。

光探测器的主要功能是将光信号转换为电信号和将电信号预放大，其性能的

好坏直接决定信号的质量。电路处理框图如图3-4 所示：

图3-4 光探测系统框图

常用的光电探测器如表3-1 所示[46]。

表3-1 常用光电探测器

名称

特性及应用

PIN 光电二极管

在Ｐ型和Ｎ型半导体中间加上高阻抗的I 层（本征半导体材

料）提高了响应速度。光生伏特效应。

雪崩式光电二极

管（APD）

用雪崩倍增效应使光电流得到倍增的高灵敏度的探测器微弱

光检测，高速检测。

光电晶体管

光电二极管和普通三极管的结合

单片集成器件

PIN-PD-FET，APD-FET；即PIN 或ADP 与场效应管的集成

光电倍增管

(PMT)

典型的光电子发射型（外光电效应）探测器

光电池（光敏电

阻）

经光照后导电性增加的半导体（内光电效应）

电荷耦合器件阵

列探测器（CCD）

入射到特定部位的总光功率的电荷积累起来，然后在适当的

时钟系统控制下，按顺序读出来。

考虑电路的简洁性和噪声因素，我们选择了PIN 光电二极管（无需几百伏特

的偏压），至于增益问题，可以由后续放大电路进行补偿。系统光源功率为22.1dBm，

各种连接损耗约20dB，光纤损耗0. 326dB/km，初步设计使系统监测100km 的话，

PIN 探测器+低噪声前放

主放大器

显示输出

光信号

第 43 页

34

探测器灵敏度必须达到-30 dBm 以上。

本系统采用四川光恒通信技术有限公司的PIN 探测器，工作波长：1310nm，

灵敏度：-37dBm。实际上，我们的光探测系统和光发射模块都是集成在一张板卡

上的，实物图如图3-5 所示。

图3-5 光收发模块

3.5 2×2 光纤耦合器

2×2 光纤耦合器在整个分布式光纤传感系统中的重要的元件，起着分光和合光

的作用，它是全光纤结构，能量损耗低。图3-6 中，光可以从端口1 和2 输入，从

端口3 及4 输出；相应地，回光亦可以从端口3、4 输入从端口1 和2 输出。

对一个分光比为50%：50%的2×2 光纤耦合器[12]，在不考虑其能量损失的情

况下，假设其中一端的入射光波为

2 ie θ ，而另一入射端为0，此耦合器两输出光

波为：

1

1 ( 2

)

2

i

i

E

e

e

θ

θ

=

=

（3-1）

(

)

2

2

1 ( 2

)

2

i

i

E

e

ie

π

θ

θ

+

=

=

（3-2）

第 44 页

35

式3-1 和3-2 中，跨接耦合（cross coupling）端之输出光波

2

E 的相位，比直接

耦合（through coupling）端之输出光波

1

E 的相位延迟了

/ 2

π

， 对于理想的3dB 耦

合器，两个输出端会平分输入端的光功率，所以输出端的电场振幅须乘上1/

2 因

子。

1

2

3

4

FC/PC

接头

裸纤

耦合部分

图3-6 2×2 光纤耦合器结构示意图

本系统中选用四川光恒公司的2×2 光纤耦合器，器件参数如下：

工作波长：1310nm

带宽：10nm

±

附加损耗：0.10dB

表3-4 2×2 光纤耦合器参数

端口

分光比：（％）

插入损耗（dB）@1310nm

1

50

3.10

2

50

3.20

1

50

3.20

2

50

3.19

3.6 相位偏置

为了增加探测灵敏度，需要在环路中引入非互易相位偏置。在干涉光路中能

够引入相位变化的装置有很多种，主要的相移装置有：压电晶体、平行平板、偏

振相移、光栅衍射相移、电光晶体、激光输出频率调制等[47]，某些光学器件（如

耦合器）使用时本身也会附加引入相移。在光学系统中，最简单也是最常用的方

法是用压电陶瓷（PZT）相位调制器和用耦合器引入固定相位差两种方式。

第 45 页

36

3.6.1 用PZT 相位调制器控制相位偏置

压电陶瓷材料是一种铁电晶体，它是由许多微小的晶粒无规则地“镶嵌”而成。

在人工极化之前，它是各向同性的，不显示压电性；极化之后，它就具有了压电

性，沿极化方向有一根旋转对称轴。常见的压电陶瓷材料有钦酸钡、铬钦酸铅、

妮镁错钦酸铅等。其中，改进型的错钦酸铅材料制成的压电陶瓷片，其伸长变形

方向与电场方向平行，其微位移的线性好、转换效率高、性能稳定，其位移与驱

动电压方程为：

( )

h

D

V

ν

Δ =

（3-3）

式中，h

Δ 为伸长量，一般以纳米为单位，D(v)为压电陶瓷的压电系数，V 为

施加在压电陶瓷片上的电压。

压电陶瓷（PZT）相移器是将光纤缠绕在压电陶瓷上，通过电压控制陶瓷形变，

进而控制光纤形变，产生相移。PZT 相移器具有易调节、工作稳定等优点，是一

种比较理想的相移装置。

系统中，假设其他光学器件都是相位互易器件，此时相位偏置就取决于PZT

相位调制器。在系统中引入

/ 2

π

相移时，系统探测灵敏度最高。将相位调制器置

于相干光的出口处，设相位调制信号为

( )t

Ψ

，使两束相干光的相位差为：

( )

(

)

2

T

t

t

π

τ

ΔΨ = Ψ

−Ψ

−

=

（3-4）

式中，

T

τ 为光经过整个Sagnac 环路所需时间。由此式易得：

( )

(

4

)

2

( )

(

4

)

2

T

T

t

t

t

t

τ

π

τ

π

Ψ

−Ψ

−

=

Ψ

= Ψ

−

+

（3-5）

又由于信号的余弦特性，带入式3-5 有：

cos(

( ))

cos(

(

4

)

2 )

cos(

(

4

))

T

T

t

t

t

τ

π

τ

Ψ

=

Ψ

−

+

=

Ψ

−

（3-6）

由式3-5 和式3-6 综合可得，我们可以构建一个函数，同时满足：

( )

(

)

2

( )

(

4

)

T

T

t

t

t

t

π

τ

τ

⎧Ψ

−Ψ

−

=

⎪⎨

⎪Ψ

= Ψ

−

⎩

（3-7）

第 46 页

37

满足此条件的常见信号有：方波、锯齿波，波形如图3-7 所示。

图3-7 PZT 控制信号

事实上，各光学器件也并非完全互易，根据所选器件的实际测量参数，适当

调节控制信号，可以实现

/ 2

π

相移。

相位易于控制是PZT 相位调制器的优点，但压电系数在电压变化的过程中有

微小的变化，即伸长量随电压的变化有一定的非线性，以及控制电路和光纤缠绕

结构可能存在不稳定等原因，相对于用3×3 耦合器引入的固定相移而言，此种方

法的相位控制存在一定的不稳定性。

3.6.2 用3×3 耦合器引入固定相移

利用3×3 耦合器实现干涉型光纤传感器的信号解调最早是在1980 年代提出

的，K.P.Koo 等人对3×3 耦合器的导波原理进行了理论分析，并建立了M-Z 干涉

仪的模型[48,49]。

理想的3×3 耦合器各输出端功率是输入端功率的1/3，输出呈固定的相位差

2

/ 3

π

。将3×3 耦合器用于Sagnac 分布式光纤振动监测系统中，利用3×3 耦合器

引入相位偏置，相对于PZT 相位调制器，虽然灵敏度不够高，它无损对称，不需

要外部控制器件，系统结构简单紧凑，相位差稳定。因此在外界条件基本稳定的

前提下，为本项目实验设计所选用。

本系统将采用上海瀚宇公司的3×3 光纤耦合器引入相位偏置，当然它同时也

是Sagnac 分布式光纤振动传感系统中的分光、合光原件。具体器件参数如下：

工作波长：1310nm /1550nm

最大插入损耗：5.3dB

在1550nm 波长时，各端口功率比例（％）为：

第 47 页

38

表3-5 3×3 光纤耦合器分光比

端口

0

1

2

0

31.3

34.4

34.3

1

34.5

30.4

35.1

2

33.9

34.2

32.0

3.7 振动源的模拟

具有Sagnac 结构的分布式光纤振动传感器用于监测振动发生及定位， 因此在

实验过程中，对振动源的模拟也是试验研究的重要组成部分。根据振动及振动对

光纤作用的特点，我们提出了两种模拟方案：用旋转电机缠上纸带拍打光纤和用

PZT 相位调制器直接对光纤调相。

3.7.1 电机加纸带模拟振动

直流电机是电压驱动的原件，当在输入接通电压时，电机旋转。随着输入电

压的增大，旋转加速。在转轴上加上纸带，启动电机，靠近光纤，使纸带有规律

地拍打光纤，模拟振动信号。电机如图3-8 所示。

图3-8 模拟振动用电机

这种方法的有点是比较接近实际振动信号，但是由于电机是高速旋转的，试

第 48 页

39

验过程中很容易将光纤卷进电机旋转轴中，使光纤折断，同时也电机容易损坏，

试验过程中应加以注意。

3.7.2 PZT 相位调制器模拟振动

用电机加纸带模拟的振动信号虽然跟真是振动比较接近，但它的振动频谱不

易测量，不利于我们进行定性的试验研究，因此我们采用PZT 相位调制器直接进

行相位调制来模拟振动对光纤的作用效果[47,50]。

在试验的过程中，用函数发生器在PZT 相位调制器上加载不同频率的控制信

号，观察相应的功率变化，可以实现对输出光扫频。试验装置如图3-8。

图3-8 振动模拟装置

PZT 相位调制器在正常工作时需加12V 电压，它本身是容性负载，容值为22nF,

当输入信号频率在10k～50k 变化时，需要10mA~70mA 的输入电流，这个值对于

Hewlett Packard 33120A 的函数发生器来说未免负担过重。因此，我们在函数发生

器的输出端和PZT 相位调制器之间还需要加载驱动电路，以实现函数放大和增强

驱动能力，电路如图3-9：

第 49 页

40

图3-9 驱动电路

3.8 监测软件

从系统结构图中可以看出，对光源驱动电路的控制和对探测器采集到的信号

的分析都是通过计算机进行控制的，因此上位机软件在整个系统中起着人机交互

的重要作用。

3.8.1 软件界面

本系统上位机软件是基于VC++6.0 平台开发的，VC++是Microsoft 开发的

C++ 编译环境，它是目前比较流行的面向对象的开发工具。系统配套的软件界面

如图3-10：

第 50 页

41

图3-10 上位机软件界面

点击左侧的“参数设置”按钮，可以根据系统的具体应用进行参数设置。其中，

最重要的两个参数是“测量长度”和“平均次数”的设置。平均次数要在信号的质量和

测量时间之间选择合适的值，测量长度取略大于系统中光纤的实际长度值就可以

了。

点击“点名测量”开始系统运行。

3.8.2 关键参数

此上位机软件的主要功能是控制光源驱动电路发送光脉冲和读取并显示光信

号并，因此和硬件的通信是此软件的重要部分。我们通过使用WinIO 程序库实现

I/O 操作。

WinIO 程序库允许在32 位的Windows 应用程序中直接对I/O 端口和物理内存

进行存取操作[51]。通过使用一种内核模式的设备驱动器和其它几种底层编程技巧，

它绕过了Windows 系统的保护机制。

该函数库提供8 个函数功能调用：

bool _stdcall InitializeWinIo();

本函数初始化WioIO 函数库。必须在调用所有其它功能函数之前调用本函数。

如果函数调用成功，返回值为非零值。如果调用失败，则返回值为0。

第 51 页

42

void _stdcall ShutdownWinIo();

本函数在内存中清除WinIO 库，函数必须在中止应用函数之前或者不再需要

WinIO 库时调用。

bool _stdcall GetPortVal(WORD wPortAddr, PDWORD pdwPortVal, BYTE

bSize);

使用此函数从一个输入或输出端口读取一个字节/字/双字数据。参数：

wPortAddr – 输入输出端口地址；pdwPortVal – 指向双字变量的指针，接收从端口

得到的数据；bSize – 需要读的字节数，可以是1 (BYTE), 2 (WORD) or 4

(DWORD)。如果调用成功，则返回非零值。如果函数调用失败，则函数返回值为

零。

bool _stdcall SetPortVal(WORD wPortAddr, DWORD dwPortVal, BYTE bSize);

使用本函数将一个字节/字/双字的数据写入输入或输出接口。参数：wPortAddr

– 输入输出口地址；dwPortVal – 要写入口的数据；bSize – 要写的数据个数，可

以是 1 (BYTE), 2 (WORD) or 4 (DWORD)。如果调用成功，则返回非零值。如果

函数调用失败，则函数返回值为零。

PBYTE _stdcall MapPhysToLin(PBYTE pbPhysAddr, DWORD dwPhysSize,

HANDLE *pPhysicalMemoryHandle)；

使用此函数将物理内存的一部分映射到一个32 位应用程序的线性地址空间。

bool _stdcall UnmapPhysicalMemory(HANDLE PhysicalMemoryHandle, PBYTE

pbLinAddr)；

使用本函数解除原先使用MapPhysToLin 函数映射的一段线性物理内存区域，

该区域被映射到应用程序所属的线性地址空间。Windows 9x 应用程序不需要调用

此函数。

bool _stdcall GetPhysLong(PBYTE pbPhysAddr, PDWORD pdwPhysVal);

从指定的物理地址读取一个双字数据。

bool _stdcall SetPhysLong(PBYTE pbPhysAddr, DWORD dwPhysVal);

将一个双字型数据写入指定的物理地址。

本监测软件只用到了前面四个函数，其中SetPortVal（）和GetPortVal 是通信

的关键函数，使用实例：

SetPortVal(0x222, 0x03, 1);

GetPortVal(0x210, &dwPortVal, 1);

除此之外，与我们应用密切相关的还有两个变量：

第 52 页

43

const Max=2000; //系统最大监测长度

CString

m_d; //平均次数，通过图3-10 所示的“平均次

数”编辑框与此变量相关联

3.8.3 软件信号降噪

由于光电探测器器件本身存在的不均匀性[52]，为了减少这部分产生的噪声影响

对采集到的谱线结果的观看，采用软件相关的降噪算法来进行处理，降噪算法都

能够使得到的信号曲线变得平滑，消除毛刺。探测器引入的噪声一般都包括背景

杂散光噪声，它的频谱通常在高频段，所以采用数字低通滤波的均值滤波算法来

处理这部分噪声。均值滤波有多种平滑模板可以选择，其基本思想是通过一个点

与周围几个点做平均运算来消除突变点[39]，这种算法一般也叫邻域平均，由于采

集到的数据曲线都是在空域内进行观察的，而曲线上出现突变的点反映在频域内

正好就是高频的信号，所以均值滤波可以很好地滤掉高频噪声。滤波有很多模板

[40]，有多种平滑模板可供选择由于在对光谱信号的采集都是对一维的信号进行处

理，所以需要的中值滤波模板都是一维的，这里选用对相邻十一个像素值进行平

均的模板，算法实现如3-8 式所示：

1

( )

[ (

5)

(

4)

..

( )

...

(

4)

(

5)]

4

f i

f i

f i

f i

f i

f i

=

−

+

−

+ +

+

+

+

+

+

（3-8）

具体的实现代码如下：

void CTmpsDoc::OnAverage()

{

SetPortVal(0x211, 1, 1); //发送光脉冲

SetPortVal(0x210, 1, 1);

for(i=0;i<4*Maxx;i++); //等采集满的时间间隔

SetPortVal(0x211, 1, 1);

for(i=0;i<Maxx;i++)

{

SetPortVal(0x212, 0xf7, 1);

GetPortVal(0x210, &dwPortVal, 1); //读第八位数据

dwPortVal&=0xff;

m_Data[i]=dwPortVal; //存储在数组m_Data[Maxx]中

SetPortVal(0x212, 0xef, 1);

第 53 页

44

GetPortVal(0x210, &dwPortVal, 1); //读高八位数据

dwPortVal&=0x3;

m_Data[i]+=dwPortVal<<8;

}

for(j=0;j<Maxx-11;j++)

{

for(i=j;i<11+j;i++) //对与j 紧邻的11 个点取平均。

m_Data[j]+=m_Data[i];

m_Data[j]/=(11+1);

}

for(j=Maxx-1;j>11+1;j--) //对最后11 个点做处理

{

for(i=j;i>j-11;i--)

m_Data[j]+=m_Data[i];

m_Data[j]/=(11+1);

}

}

3.9 本章小结

本章详细地介绍了基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感器系统设计。基于

Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统主要由光发射模块、光接收模块、耦合器、

传感光纤和计算机控制台几部分组成。在分析完LD 光源和PIN 光电探测器以后，

本章详细分析了用于相位控制的PZT 相位调制器和3×3 光纤耦合器，以及振动源

的模拟方案和上位机控制、信号处理软件。

第 54 页

45

第四章 分布式光纤振动传感器试验结果和性能分析

4.1 环形Sagnac 干涉结构试验结果

在进行系统试验之前，我们首先要对本系统的各基本要素进行验证：所使用的

3×3 耦合器分光、相位偏置特性，PZT 调相效果，脉冲光是否能测出功率变化，以

及系统软、硬件综合使用等。为此，我们用如图4-1 所示的简单系统进行试验验证。

图4-1 Sagnac 干涉仪

图4-1 是基于Sagnac 干涉仪基本结构的系统，为保证Sagnac 环中只有一对相

干脉冲光，计算机控制脉冲光源每隔1ms 发射一次光脉冲（足以支持200km 光纤

环），经3×3 耦合器耦合进Sagnac 环。Sagnac 环总长度为12.8km，可监测长度为

6.4km。在距离耦合器3km 处设置PZT 相位调制器，模拟振动发生，在其对称位

置光纤不受此振动影响。根据第二章的分析方法，易得这种结构的交流功率为[8]：

0

0

3

( )

sin(

) cos(

)

3

2

ac

s

T

s

s

s

P

t

P

t

ω τ

ϕ

ω τ

ω

≈

⋅

−

（4-1）

零点频率理论值为：

,

,

,

1

8

3

0,1,2...

2

2

2 (

)

3 10

0,1,2...

2 1.466 (6.4

3) 10

30.09

(

)

s null

s

s null

s null

test

N

N

Nc

Nc

f

ns

n L

R

N

N

N kHz

ω

τ

π

ω

π

⋅

=

=

=

=

=

−

×

=

=

×

×

−

×

=

即理论上零点频率为30kHz 的倍数，因此，我们在试验中，对加载在PZT 相

位调制器的驱动信号从0～100 kHz 进行扫频，分别观察对应频率下光功率变化情

况。

激光光源

光源驱

动电路

光探测器

放大电路

计

算

机

控

制

3×3耦合器

PZT相位调制器

3km

s:3.4km

Ltest

R2

R1

第 55 页

46

图4-2 为单次试验结果波形，它是从系统发射激光的时刻开始探测的。从图中

可以看出，前面部分功率平坦，对应了系统中光从激光器输出并在sagnc 环中传输

的过程。由于此时的放大器是针对干涉光设计的，干涉光功率较大，放大器的放

大倍数较小，因此此时后向散射光等并没有在图中表现出来。在约6km 处，出现

了功率波峰，对应了两路光经过Sagnac 环后在耦合器处发生干涉，此处的功率即

是我们需要得到的数据。

图4-2 单次试验结果波形

表4-1 为此系统的一组测试数据，每次功率采集都是平均了500 次的结果，为

了更进一步提高精度，我们对每个频率都进行了5 次试验，最后结果取它们的平

均值。

表4-1 测试结果

试验日期：2008-12-10 下午

试验温度：15oC

平均次数：500 次

PZT 相位调制器电压：10V

频率

（Hz）

功率1

(dBm)

功率2

(dBm)

功率3

(dBm)

功率4

(dBm)

功率5

(dBm)

平均功率

(dBm)

0

822.07

828.34

818.24

812.39

825.63

821.334

10K

875.43

879.71

883.81

886.58

870.46

879.198

20K

871.71

881.03

820.28

864.60

877.00

862.924

30K

839.73

866.67

865.11

866.07

865.44

860.604

40K

877.41

880.49

883.97

853.81

871.91

873.581

50K

867.44

870.25

868.13

867.76

849.25

864.566

60K

849.72

842.13

837.52

847.74

846.11

844.644

第 56 页

47

65K

828.11

869.72

861.41

850.15

872.01

856.280

70K

863.70

873.86

843.10

864.82

864.82

861.812

75K

845.93

848.20

838.73

873.66

852.83

851.872

80K

812.77

824.81

813.94

835.27

825.64

822.486

90K

814.22

824.66

817.81

819.27

799.65

815.122

100K

838.31

823.77

841.24

826.78

837.43

833.506

将这些试验数据用图形表示出来，如图4-3，我们发现：在30kHz、60kHz 和

90kHz 处，干涉光强都出现了极小值，和理论零点频率完美地重合在了一起。除

30kHz、60kHz 和90kHz 以外，其他点的功率变化趋势与理论图形基本保持一致。

事实上，我们只需要找出零点频率，就能计算出振动源发生的位置，与其他非零

点的功率值并没有直接关系。

图4-3 频率－功率曲线

通过以上试验证明了以下几点：

（1） 软件、硬件能正常工作，上位机软件与光发送、探测模块之间的通信正

常。

（2） 光路系统搭建通畅，各光学器件能正常工作。

（3） 用3×3 耦合器作相位偏置时，光功率变化明显，能达到试验观测的要求。

（4） 用Sagnac 结构的分布式光纤振动系统理论与试验相符。

试验证明了我们前面各种假设的正确性，为进一步试验打下了良好的基础。

第 57 页

48

4.2 直线型Sagnac 干涉仪试验结果

采用直线型Sagnac 干涉仪[30]，并用脉冲光源进行探测，系统结构图如图4-4。

半导体激光器工作在1310nm 波长，它通过脉冲驱动调制输出一定宽度的脉冲光。

脉冲光经3×3 耦合器分为三束相干光源，其中两束分别接入光纤，在顺时针传输

的光纤中引入光纤延迟线，两路光纤最终再通过1×2 耦合器耦合进传感光纤。在

传感光纤的末端，使用1×2 耦合器使两路光形成回路返回。两束光返回后会再次

经过1×2 耦合器和3×3 耦合器，并在连接有PIN 探测器的一端被探测。对信号进

行A/D 转换、放大后送计算机进行处理。

激光光源

光源驱

动电路

光探测器

放大电路

计

算

机

控

制

3.021Km

3×3耦合器

1×2耦合器

1×2耦合器

5.245Km

PZT相位

调制器

图4-4 直线型Sagnac 干涉仪结构图

根据2.2.2 节的分析，此时系统的距离－功率曲线有三个波峰，测试曲线如图

4-5 所示，其中，第二个波峰就是我们所需的干涉光强。

图4-5 直线型Sagnac 干涉仪距离－功率曲线

第 58 页

49

光纤延迟线长度：3.021km，模拟振动源PZT 相位调制器距离探测器最远端的

光纤长度为5.245km，它满足大于1/4 光纤延迟线的条件。根据式2-22，理论上系

统的频率－功率变化曲线如图4-6。此时系统的第一个零点频率应为9.754kHz。

图4-6 频率－功率理论曲线

同样，表4-2 为每平均500 次的结果，为了更进一步提高精度，我们对每个频

率都进行了5 次试验，最后结果取它们的平均值。

表4-2 测试结果

试验日期：2008-12-20 下午

试验温度：13oC

平均次数：500 次

PZT 相位调制器电压：10V

频率

（Hz）

功率1

（dBm）

功率2

（dBm）

功率3

（dBm）

功率4

（dBm）

功率5

（dBm）

平均功率

（dBm）

0

736.21

701.93

740.58

699.14

707.56

717.084

2K

705.69

690.46

712.07

701.68

717.59

705.498

4K

706.64

690.55

692.16

707.91

714.04

702.26

6K

712.55

706.39

714.28

714.26

727.78

715.052

8K

716.79

695.21

720.84

709.21

733.15

715.04

10K

676.84

693.16

683.41

688.75

706.07

689.646

12K

750.14

767.6

713.76

705.53

723.57

732.12

14K

717.88

758.77

732.63

710.15

727.16

729.318

16K

719.39

730.71

717.59

762.00

709.67

727.872

将平均值用曲线表示，如图4-7。

第 59 页

50

图4-7 频率－功率平均曲线

图中清晰可见，在10kHz 附近，光功率出现了极小值，证明直线型Sagnac 干

涉仪采用脉冲式探测的时候，确实如理论分析所述，能够观测到明显的零点频率，

即能够进行振动定位。

4.3 定位精确度

图4-7 中可以明显的看出在10kHz 附近，光功率出现了极小值，而理论零点

频率应为9.754kHz。为了进一步确定此时系统的分辨率，我们将加载于PZT 相位

调制器的正弦信号频率更改为9.2kHz～9.9kHz，再次对以上系统进行更精确的定

位。同样是500 次平均，同等条件测量5 次进行平均。试验数据如表4-3。

表4-3 定位精确度测试结果

试验日期：2008-12-15 下午

试验温度：13oC

平均次数：500 次

PZT 相位调制器电压：10V

频率

（Hz）

功率1

（dBm）

功率2

（dBm）

功率3

（dBm）

功率4

（dBm）

功率5

（dBm）

平均功率

（dBm）

9.2k

762.01

747.56

728.79

725.72

754.03

743.622

9.3k

741.2

717.09

750.51

728.75

729.63

733.436

9.4k

754.09

709.7

690.9

716.68

737.92

721.858

第 60 页

51

9.5k

716.15

734.04

702.14

669.74

697.32

703.878

9.6k

714.21

691.36

721.91

735.34

725.58

717.68

9.7k

723.96

696.59

720.51

739.03

709.07

717.832

9.8k

681.88

740.92

721.39

717.84

753.99

723.204

9.9k

684.52

734.82

738.07

738.23

747.83

728.694

平均功率曲线图如图4-8，由图可见，试验中的实际零点频率为9.5kHz，距离

理论值9.754kHz 非常接近，但还是有一定的误差。

图4-8 频率－功率曲线

按照相对误差的定义，系统在采用图4-4 的结构时的相对误差为：

9.754

9.5 100%

9.754

2.6%

−

Δ =

×

=

（4-2）

根据探测灵敏度公式，在S 为5.245km 时，系统的灵敏度为：

,

2

4

1.859(

/

)

s null

df

c

ds

ns

Hz m

= −

= −

（4-3）

因此，此时对振动源定点的绝对误差：

3

(9.754

9.5) 10

1.859

137( )

m

δ

−

×

=

≈

（4-4）

第 61 页

52

对于初步试验来说，此误差在接受范围内，但仍需进一步研究提高系统定位

精确度的方法。

4.4 最大测量距离

由探测器所能探到的最小功率值为-37dBm，输入脉冲光源的额定光功率为

164.5mW（22.1dBm），光纤损耗α =0. 326dB/km，采用图4-4 所示系统时各连接器

损耗之和为23.4 dB，此时的系统理论上的最大可探测距离为：

max

22.1 23.4

( 37)

0.326

109.5(

)

L

km

−

−−

=

=

（4-5）

4.5 工程实施技术路线

在系统进行工程实施的过程中，主要的技术路线方针为：

（1）在缆线附近与缆线并行铺设两条单模光纤光缆作为分布式光纤传感元件

或选取其中的两条备用单模光纤用作传感元件。

（2）激光器及激光器驱动电路组件，环行器，光纤耦合器，探测器组件及模

数转换组件，偏振控制元件都集成在一个板卡中插入PC104 系统，实物图如图4-10

所示。编制驱动和处理运行软件包，就可以搭建好整个装置。

第 62 页

53

图4-10 光收发及嵌入式控制系统

（3）将多个监测装置无线联网，实现远程智能监测，参见图4-11。利用低成

本的移动模块将沿长距离缆线上分布的多个独立的监测装置组成远程监测系统，

实现点名测量、周期测量、定时启动、定时关闭和数据上载。

图4-11 长途通信光缆监测结构示意

（4）为了更高效利用光纤，同时也为了避免信号光纤受损而传感光纤完好从

而出现漏报的情况发生，信号光和传感光可用两个不同波长的光源，用WDM 将

它们耦合进同一光纤，同时进行信号传输和传感测量。

第 63 页

54

4.6 本章小结

本章详细地介绍了基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感器的试验结果。

在用环形Sangc 干涉系统验证了系统各部分选型正确性、器件之间耦合恰当、系

统工作正常以后，进一步对直线型Sagnc 干涉仪进行试验验证。试验结果表明：

系统完全符合理论分析，在振动源为5.245km 时，系统的相对误差为2.6％，最

大监测距离109km。最后，提出了系统工程实施的技术路线。

第 64 页

55

第五章 基于Michelson 结构的光时域反射仪

本章将提出一种新型的干涉型OTDR，它采用两路后向瑞利散射光构成迈克

尔逊干涉仪，由于光干涉法具有灵敏度高、动态范围大、响应度快、传输距离远

等优点，有望实现长距离分布式振动、冲击检测与定位。

5.1 基于Michelson 结构的光时域反射仪的理论基础

5.1.1 基于Michelson 结构的光时域反射仪的原理

干涉型OTDR 的原理[53,54,55]如图5-1，从脉冲激光器发出的功率为

0P 的激光，

经分光比为50％：50％的2×2 耦合器后被分为功率相当的两束相干光，分别接性

能参数基本相同的单模光纤。

图5-1 具有Michelson 结构的OTDR

光在衰减系数为α 的光纤中传播时，距离光源l 处时的光强为：

0

0

exp[

]

exp[

]

2

I

I

l

P

l

α

α

=

−

=

−

（5-1）

两束相干光在传输过程中分别都会发生瑞利散射，它们的频率与入射光相同，

散射光强度与波长的四次方成反比，当自然光入射时，散射光强为[56]：

2

4

2

2

0

0

2

3

2

2

/2

( )

(1 cos

)

54

(1 cos

)

E

I

c r

Iπ

χ ε ω

γ

γ

π

γ

=

+

=

+

（5-2）

其中，χ 是极化率，

0

E 是入射光电矢量E 的振幅， r 为观察点到分子(原子)

的距离，

0

ε 为真空介电常数，c 为真空中的光速，γ 为观察方向矢量k 与传播方向

第 65 页

56

z 的夹角，

/2

Iπ

为垂直与入射光方向上的散射光强。

考虑后向瑞利散射为自然光，此时光强最大，为：

2

4

0

0

2

3

2 exp[

]

54

R

P

I

l

c r

χ ε ω

α

π

=

−

（5-3）

与入射时相比，激光的相位延迟为：

2

( )l

nl

π

θ

λ

=

（5-3）

后向瑞利散射光会沿光纤传回耦合器，此时必定会遇到从另一束光纤中传回

的经过了相同时间，即传输了相同距离的另一后向瑞利散射光。二者频率都与入

射光相同；由于两路入射光功率相当、相位相同，瑞利散射光产生机理相同，可

以认为两路瑞利散射光的相位差基本为0；它们都是自然光，即有相同的偏振方向，

因此它们将会在耦合器处发生相长干涉[57]，形成迈克尔逊干涉仪。在明口，干涉

光强为：

2

4

0

0

2

3

2 exp[ 2

](1 cos

cos )

54

out

P

P

l

c r

χ ε ω

α

δ

θ

π

=

−

+

（5-4）

其中，δ 为它们偏振方向的夹角，θ 为相位差，此处为0。

当一路光纤在l 点有一振动发生时，会改变光纤的形状从而改变光纤的折射

率，因此相位也会相应的发生变化：

2

(

)

nl

n l

π

θ

λ

Δ

=

Δ

+ Δ

（5-5）

而另一路参考光纤不受此振动源影响时，两光路中传播的距离耦合器距离同

为l 的点产生的后向瑞利散射之间就产生了此相位差，在耦合器处的干涉光强为：

2

4

0

0

2

3

2 exp[ 2

](1 cos

cos

)

27

out

P

P

l

c r

χ ε ω

α

δ

θ

π

=

−

+

Δ

（5-6）

可见，在振动点l 处，光强较没有振动的时候发生了变化。

5.1.2 定位方法

具有Michelson 结构的光时域反射仪最根本的目标是实现对振动的分布式定

第 66 页

57

位，定位是整个系统中的重要环节。

由于后向瑞利散射返回到耦合器的时间与它产生的距离成正比，因此，越先

接收到的后向散射光就是离探测器越近的点产生的，距离l 、时间t 的关系为：

2

c t

l

n

⋅

=

（5-7）

其中，n 为所用传感光纤的折射率，除以2 是因为t 包含脉冲光传输到l 点和

瑞利散射光返回到探测器的时间之和，单边时间是t/2。

控制光源产生光脉冲，并且保证在每根光纤中的任意时刻最多只有一束脉冲

光存在，从光耦合进光纤那一刻开始探测后向散射光，探测器探测到的时间－功

率特性曲线就是我们的距离－功率特性。用这种方法，就可以实现振动的分布式

定位，而发生振动的点在功率－距离曲线上表现为功率下降。

5.1.3 系统空间分辨率的分析

空间分辨率也称两点分辨率，是指区分相邻两点、区分相邻事件的能力[1]。

对后向散射公式 两端取微分可知，系统响应在t 时刻的值是来自于光纤中的一

小段l

Δ 的瑞利散射光返回光纤始端的叠加，是光纤中一段长度为Δz 的光纤发生

相位变化的平均特性，而l

Δ 的大小取决于最小时间间隔Δt。整个系统中我们都把

脉冲光源看成一个整体，因此脉冲宽度W 就是系统可分辨的最小时间间隔，这就

决定了系统的空间分辨率由脉冲宽度W 决定。即

/ 2

l

cW

n

Δ =

（5-8）

l

Δ 空间分辨率（m），W 为脉冲宽度（ns），n 为所用传感光纤的折射率得脉

冲宽度与空间分辨率曲线：

第 67 页

58

图5-2 脉冲宽度与空间分辨率的关系

由图5-2 看出，脉冲宽度与系统的空间分辨率成线性关系，脉冲越窄，系统

的空间分辨率越高。所以系统实验时为达到较高的空间分辨率，应选择较窄的光

脉冲。

5.1.4 系统最大可测距离的分析

最大传输距离：在保证探测器能探到最小后向散射光时，传输光在光纤中能

传输的最大距离。因为瑞利反射光的光强仅仅是入射光的约0.001 %，探测器能够

测量的最低光强为几十nW 量级，因此必须保证入射光的光强为mW 量级，才能

够看到瑞利散射光[1]。由公式2-31，后向散射功率公式：

0

( )

exp( 2

)

sP l

PW

l

η

α

=

−

（5-9）

设探测器能探到的最低光强：

( )

sP l =-37dBm；激光光源平均输出功率

0P =164.5mW ；后向散射因子η =10W/J ；入射光源为1310nm 时光纤损耗

α =0.36dB/km；W 为脉冲宽度30ns；l 为光传输距离。可见，提高入纤功率、脉

冲光宽度，可以提高系统的最大可探测距离。

5.1.5 系统动态范围的分析

动态范围是传感器的主要指标之一，它用于衡量系统可测量的最大值和最小

值之间的跨度大小。动态范围目前还没有一个统一的标准计算方法，对于OTDR

第 68 页

59

系统，通常定义为：始端的后向散射功率与噪声的峰值功率间的dB 差[1]。

⎟⎟

⎠

⎞

⎜⎜

⎝

⎛

=

⎥⎦

⎤

⎢⎣

⎡

×

=

n

n

s

P

W

P

P

P

R

η

0

lg

5

)

0

(

lg

10

2

1

(5-10)

nP 为探测器的接收灵敏度；η 为后向散射因子；W 为脉冲宽度（ns）。设

nP =10nw，得动态范围与脉冲宽度、输入功率

0P 的关系曲线图如图5-3：

图5-3 动态范围与脉冲宽度关系

从公式（5-10）可以看出，动态范围与入纤有效光功率

0P 、脉冲宽度、噪声

功率和后向散射因子有关，因此，脉冲宽度越宽，输入光功率越高，系统接收灵

敏度越高，系统的动态范围也就越大，这也就是提高系统动态范围的三个主要方

法。

5.2 具有Michelson 结构的光时域反射仪的系统设计

5.2.1 系统结构设计

具有Michelson 结构的光时域反射仪系统主要包括：光源驱动器、脉冲激光器、

2×2 耦合器、传感光纤、参考光纤、PIN 探测器、放大电路及A/D 转换电路和计算

机控制台几部分，系统结构见图5-4。

第 69 页

60

图5-4 干涉型OTDR 的系统结构图

为兼顾传输距离和散射光强的因素，半导体激光器工作在1310nm 波长，它

通过脉冲驱动调制控制按每毫秒一次的频率输出脉宽为30ns 的脉冲光。脉冲光经

过耦合器分两支引入光纤：传感光纤和参考光纤。光纤中任意点的后向传输的瑞

利散射光，经耦合器传入光电探测器，经光电转换模块将散射光强信号转化为电

压强度信号；由于后向散射光信号非常弱，约占入射光的0.001%，故系统电路部

分对后向瑞利散射信号进行放大。经A/D 转换电路处理后，送计算机进行处理分

析。

其中，脉冲光源3 选用三菱电子公司生产的波长为1316.7nm，谱宽为4.46nm

的LD 光源。3dB 耦合器4 选用四川光恒公司的产品，成都中柱公司生产的、长度

为3200m 的G652 光纤5 作为传感光纤，另一路注入同样的长度为4500m 的光纤

6 作为参考光纤。用光恒公司生产的灵敏度为-37dBm 的PIN 接收组件7 探测后向

光。该系统中，2、3、7、8 都是集成在同一张电路版上，并通过ISA 接口与计算

机1 相连，由计算机进行统一控制。振动信号由一小电机缠上纸带周期地拍打光

纤来模拟。

5.2.2 信号放大电路

探测及放大电路实现了光电转换，并且对电信号放大、滤波。

后向瑞利散射信号功率只有几十nw，非常微弱，而且引入噪声信号，因此信

号的探测及放大电路显得及其重要。光探测及放大电路的作用就是把经由光电探

测器探测到的微弱光信号转变为电信号，并滤波、放大。它的主要器件是利用光

电效应把光信号转变为电信号的光电探测器，对光电检测器的要求是灵敏度高、

响应快、噪声小、成本低和可靠性高。本系统的放大电路如图5-5 所示。

①计算机

②光源驱动器

③脉冲激光器

④3dB耦合器

⑤传感光纤

⑥参考光纤

⑦PIN探测器

⑧放大及A/D转换电路

第 70 页

61

Ci2

0.1

Ci6

0.1

Ci4

0.1

Ri66

10K

Ri64

100

Ri65

1K

Ri62

1K

Ci1

0.1

Ri71

51K

Ri68

75

Ri69

1k

Ri70

1K

Ci5

1000

Ri67

1K

Ci7

0.1

Ci9

0.1

3

2

6

4

7

Ici2

4106

3

2

6

4

7

Ici3

4106

CDi7

1U

CDi11

22U

CDi1

22U

CDi2

22U

CDi10

22U

CDi3

1U

Ci11

0.1

Ci10

0.1

3

2

6

4

7

Ici1

41O6

Ri60

1K

Ri61

10K

Ri59

10K

Ri63

100

Ci3

1000

Ci5'

100

Ci6'

100

GND

1

+5

4

2

3

PIN2

AC6502-P

Ri0

1k

in_a

Ri64'

1K

in_a

VCC-5A

VCC5A

AGND

L4

10uh

L5

10uh

图5-5 三级放大电路

PIN2 是带前放的光探测器，将光信号转化为电压信号，并实现信号的前置放

大。Ici1、Ri60、Ri61、Ri0、Ri59 构成一典型的差分运放电路，放大电路越靠前，

噪声影响越大，且放大倍数越大，噪声越大，因此一级放大电路的放大倍数不宜

过大。这里，使：

61

59

10

10

60

0

1

Ri

Ri

k

Ri

Ri

k

=

=

=

（5-11）

即一级放大10 倍。Ici2 和Ici3 是两级主放，其中，Ici2、Ri65、Ri66、Ri64

构成一个正相放大器，放大倍数为：

66

30

30

65

1

Ri

k

Ri

k

=

=

（5-12）

Ici3 与 Ici2 放大原理相同，在实际应用的过程中，需要根据功率的大小调整

Ri66 和Ri77 使放大器既能放大，又不至于饱和。

5.2.3 振动源

如本论文3.7 节所述，可选择用PZT 相位调制器和小电机缠绕纸带拍打光纤

模拟。图5-6 中，我们在3km 处用PZT 相位调制器模拟振动源，从图A 中可以看

出， 在3km 处，PZT 相位调制器本身会引起一些损耗，从而引起了该点功率的下

降；对比图B 中PZT 相位调制器工作时的波形，虽然此时功率较没有相位差时功

率有所下降，但始终由于此处功率不是线性的，加大了我们观察试验现象的困难。

因此，我们选择用小电机缠绕纸带拍打光纤来模拟。

第 71 页

62

A.PZT 相位调制器不工作时

B.PZT 相位调制器工作时

图5-6 在光路中加PZT 相位调制器模拟振动源

5.2.4 2×2 光纤耦合器

2×2 光纤耦合器在整个分布式光纤传感系统中的重要的光学元件，起着分光

和合光的作用，它是全光纤结构，能量损耗低。此系统选用的2×2 光纤耦合器和

3.5 节所述的光纤耦合器参数相同，这里不再赘述。实物图如图5-7 所示。

第 72 页

63

图5-7 2×2 光纤耦合器实物图

5.3 试验结果

5.3.1 光源参数的选择

在我们常用的三个通信窗口当中，光源的波长越长，损耗系数越小，光能传

播的距离就越长。然而，由于瑞利散射强度和波长的四次方成反比，因此波长越

长，瑞利散射信号越弱。它们是一对矛盾体，在兼顾这两个因素的情况下，试验

中我们选用波长为1316.7nm 的半导体脉冲可调激光器，输出功率164.5mw。

图5-8 单模光纤损耗谱[58]

作为一种分布式检测系统，分辨率是一个重要的参数。由上文的理论分析可

知，输入的光脉冲越窄，空间分辨率越高。然而，光脉冲宽度越窄，平均功率越

低。光纤瑞利散射的光强只占入射光强的约0.001%，输入光强的减弱，势必影响

信号的探测，光强常常达不到光电转换器能观测到的最低光强，以至于看不到瑞

第 73 页

64

利散射，这显然不是我们的本意。实验表明，当脉冲宽度为10ns 时，采用上文所

述的光收、发模块并不能看到后向散射光。为了能看到后向瑞利散射信号，需要

增加脉冲宽度。只有脉宽足够宽，才能保证足够的入纤功率。在兼顾系统的空间

分辨率的情况下，在试验中将脉冲调为30ns。脉冲光的输出波形见图5-9。

图5-9 脉宽为30ns 的激光光源

5.3.2 平均次数对信噪比的改善

图5-10 为发送一次脉冲光源后系统探测到的后向散射信息，由图中曲线可看

出，测量结果叠加了很多噪声，后向散射光中瑞利散射淹没在噪声中，无法判断

出哪些是干涉信号，哪些是噪声。因此，需要降低噪声信号，提高系统的信噪比，

把有用的信息提取出来。

第 74 页

65

图5-10 后向散射信号

本实验系统的噪声主要来自于光源的噪声，光纤中的噪声，及光探测器件的

噪声。这些噪声大部分是白噪声，即随机噪声，通过多次测量取平均的方法，可

大大消除噪声，得到有用信号。测量N 次平均，噪声功率就减少了1/N，改善的

SNR 就为[1]：

N

SNR

10

log

10

=

（5-13）

图5-11 平均次数与信噪比改善值的关系

从图5-11 可以看出，使用数字平均的方法，可以有效地提高系统的信噪比，

实现长距离光纤链路的测量。平均次数越多，信噪比越大。

第 75 页

66

图5-12 平均次数比较曲线

图5-12 是对测量的散射信号进行平均消噪声的比较，由图B 可看出100 次平

均后噪声明显减小，信噪比有很大提高；当平均次数达到约1000 次时，曲线“毛

刺”很少，散射信号中的噪声绝大部分已经消除，可清楚地观察到光纤中后向散射

信号沿光纤的变化；当平均次数达到约3000 次时，曲线已经基本没有“毛刺”，散

第 76 页

67

射信号中的噪声几乎已经全部消除。然而，随着平均次数的增加，系统处理时间

也增加，在线监测系统中常难以实现实时测量；并且在实际中，当平均次数达到

一定程度时，信噪比的改善也是有限的。在实验过程中，我们会在信号质量和处

理时间之间折衷处理。

5.3.3 没有外界干扰时的系统特性

采用图5-5 所示的系统，其中传感光纤的长度为3200m，参考光纤的长度为

4700m，我们将对系统的初始参数进行测试[59]。

初始参数，即传感光纤上没有外界干扰时的距离－功率曲线如图5-13，由于

瑞利散射信号微弱，为改善信噪比，图5-13 为1000 次平均的结果。其中，横坐标

为散射点到探测器的距离；纵坐标是功率大小，它是信号经过电路放大，且用软

件多次平均的结果，理解成相对功率大小比较准确。

从图中可以看出，距离－功率曲线具有OTDR 的典型特性。 a、c、e 尖峰都

是由菲涅耳反射引起的（c 是传感光纤尾端引起的，e 是参考光纤尾端引起的），b

段较平滑的曲线是参考臂后向散射信号与传感臂后向散射信号共同作用的结果，

其功率明显大于后面只有参考臂信号没有传感臂信号的d 段。

图5-13 初始后向散射信号

从图5-13 所示的波形可以确定以下几点：

第 77 页

68

（1） 光发射、光接收模块工作正常；

（2） 放大器放大倍数适当，既能看到瑞利散射信号，也没有出现信号饱和现

象；

（3） 能明显的区分来自两路光纤的散射信号，说明耦合器工作正常；

（4） 各光学器件间的连接正常；

（5） 软件控制、数据平均正常工作。

确认以上几点看似简单，但却是更深入试验的基础。

5.3.4 加振动信号时的系统特性

在距离耦合器3000m 的f 点处，用电机驱动纸带旋转拍打光纤，模拟振动[59]，

其他各条件较5.3.3 节试验不变，此时的距离－功率曲线为图5-14。然而，在图5-14

中，振动施加前后在f 点处的功率变化很微弱，已经淹没在各种噪声中，难以分辨。

图5-14 后向散射信号

造成这种试验结果的可能原因有：

（1） 由于现代的示波器的监测速度远没有光信号的变化快，对光信号的监测

我们还只能通过光强取平均，这样，由于每一次采样的相位差并不稳定，

第 78 页

69

平均的结果使平均功率变化相互抵消，最后叠加功率变化为0。改进：

在现有条件下，进一步研究对光信号的处理，以提取有效信息。

（2） 散射光的偏振太在不同的方向各不相同，不同方向的散射光的偏振度为

[57]：

2

2

2

2

cos

sin

cos

1

cos

M

m

M

m

I

I

I

I

P

I

I

I

I

θ

θ

θ

θ

−

−

=

=

=

+

+

+

（5-18）

垂直于入射光方向上的散射光是线偏振光，沿入射光方向或逆入射光方

向仍是自然光，其他方向为部分偏振光。因此，后向散射信号的θ 为0

到光纤临界角的余角之间，偏振度很小，故干涉信号并不明显。改进：

光源加起偏器，光纤采用保偏光纤。

（3） 光纤由于涂覆层等原因，对振动信号相位变化的传感并不敏感。改进：

使用更敏感的传感光纤或试验时加大振动信号。

（4） 瑞利散射的相位信息的定性描述仍需进一步的研究。

5.3.5 加损耗时的系统特性

在5.3.4 节所述试验中加振动信号的同一位置施加弯曲损耗[59]，试验结果如图

5-15 所示。

第 79 页

70

图5-15 后向散射信号

图5-15 中横坐标为200 米/格，3000 米应该处于图中第15 格坐标线上，即图

中的f 点处。对比没有干扰时的距离－功率曲线可以看出，初始时是“平滑”曲线的

f 点，在引入损耗后功率出现明显的下降，对应了该点的损耗。

5.3.6 定位偏差与校正

本系统是直接反映后向瑞利散射和光纤位置的仪器，对事件的定位是它的根

本目的。可以肯定，上述实验中的定位是比较准确的，但是实际光纤距离和最终

的测试结果必定有一定的误差[60]。

我们经过多次试验发现，虽然该系统的实际距离和测量距离的偏差并不固定，

但是对于某一特定长度的光纤，测量的结果却是固定的，即它的重复性好。因此，

我们可以根据实际光纤长度对测试结果进行校正。

对不同长度的光纤进行定位测量，测量结果如表5-1 所示。

表5-1 距离误差

序号

实际距离(m)

测量距离(m)

绝对误差(m)

相对误差(%)

1

3037

2897

140

4.6098

2

5245

4867

378

7.2069

第 80 页

71

3

6469

5983

486

7.5128

4

6755

6326

429

6.3509

5

8266

7775

491

5.94

从表5-1 可以看出，系统整体的定位准确度在92％以上，随着监测距离的增

长，系统定位的绝对误差也增大。由于光速为3×10-8m/s，速度非常快，任何时间

误差都可能对我们系统最终的定位产生误差，可能原因有以下几点：

（1） 发送时间和探测器探测时间并没有完全同步；

（2） 系统的采样频率和真是频率有一定误差；

（3） 以上光纤长度的真实值数据来源于光纤厂商，其数据在出厂测量的过

程中必定也是有一定误差的。

虽然绝对误差随着测量距离的增长呈增加趋势，但它们的相对误差都保持在

8％以下，且集中在5％～8％之间。针对这种特点，我们可以通过软件实行距离校

正。校正方法有两种：按比例系数校正和分段查表定标。

所谓按比例系数校正，就是根据我们的试验结果，对系统的相对误差取平均

值α ，根据相对误差公式有：

'

'

1

'

1

x

x

x

x

x

x

x

α

α

−

= −

=

= −

（5-19）

因此，对测量值x’除以（1－α ）就可以达到校正的目的。此种方法比较简单，

但校正结果比较粗劣。

所谓分段查表定标的方法就是在系统最大监测长度内每隔一定长度间隔对标

准长度光纤进行测量，将测量结果和真实值进行比较并将差值记录在表格中，在

系统实际使用的过程中查找此表格中的误差记录以进行距离修正。此种方法需要

进行大量的试验与标准长度光纤，但结果可能更准确。

5.4 本章小结

新型的具有Michelson 结构的光时域反射仪通过理论分析能实现分布式振动

监测，进一步试验验证，结果表明：对于微小振动信号效果并不能令人满意；对

于足以引起损耗的干扰，光强变化明显，初步试验定位准确度在92％以上，通过

进一步软件校正还可大大提高此准确度。

要通过瑞利后向散射相干涉实现微小振动信号传感，还需更进一步解决偏振、

第 81 页

72

信号处理以及传感头的敏感度等问题。

第 82 页

73

第六章 总结

本文探讨了分布式光纤振动传感器的研究现状，根据光纤的应力应变传感机

理，提出了两种系统方案：基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统和基于

Michelson 结构的光时域反射仪。

萨格纳克效应（Sagnac Effect）是1911 年由Sagnac 提出的，本文深入研究了

基于Sagnac 结构的分布式光纤振动传感系统的基本原理，其中，相位偏置是影响

系统灵敏度的重要因素，本文探讨了两种产生相位偏置的方法。用相位调制器能

产生90 度相移，使系统处于最大灵敏度，但需额外的相位控制信号；3×3 耦合器

的出口之间有120 度相移，此时系统并非工作在最大灵敏度，但无需额外电路，

且相移稳定。探测干涉光强的交流分量的零点频率，就能定位出振动发生的位置，

在此系统结构下，本文进一步分析了系统的探测灵敏度、最大可探测距离。用3×3

耦合器产生相位偏置并用PZT 相位调制器模拟振动源，采用直线型单臂传感，用

1×2 耦合器将光返回形成出Sagnac 干涉环，采用波长为1316.7nm 的LD 脉冲光源，

试验结果表明：此系统与理论分析完全相符，在振动源为5.245km 时，系统的相

对误差为2.6％，最大监测距离109km。

利用传输光纤中存在的后向瑞利散射光携带有光纤位置、外界振动等信息的

特点，采用光纤迈克尔逊结构构成干涉型光时域反射仪，有望分布式传感沿光纤

的微小振动信号。文中设计了一种新型结构的分布式光纤振动传感器，该传感器

用3dB 耦合器将1310nm 激光分为两路相干光：参考光纤和传感光纤，它们中的

后向瑞利散射光在耦合器处发生干涉，干涉信号的变化点对应着振动点所在位置。

将没有振动信号、加微小振动信号和加损耗干扰三种情况分别作用于传感光纤进

行试验对比，结果表明：在微小振动的情况下，光强变化微弱；加损耗时光强变

化显著，初步试验定位准确度在92％以上，通过进一步软件校正还可大大提高此

准确度。

第 83 页

74

致 谢

在三年的研究生生活中，本人收获颇丰，这与大家的关心与支持是分不开的。

在即将离别之际，首先要感谢的是我的导师刘永智教授。从论文选题到课题进行、

完成，几乎每个环节，都倾注了刘老师的心血。从他哪里，我不仅体会到了他渊

博的知识、严谨的治学态度、平易近人的作风、宽以待人的高尚品格和高度的工

作责任感，还体会到了老一代知识精英的博大胸怀，以及不断适应时代的自我变

革的人生热情，使我受益匪浅，并将终生影响我对工作、学习和生活的态度。饮

水思源，师恩难忘，谨致以最诚挚的谢意！

感谢张利勋老师在理论和实验上所给予的悉心指导和热情帮助。感谢彭增寿

老师、代志勇老师、欧中华老师、乌洪亮老师、何其锐老师和李剑锋老师在我实

验过程中给予的无私帮助和热情的指导。他们在各自领域精湛的学识和一丝不苟

的工作作风将是我一生学习的楷模。在此，对他们表示深深的谢意。

感谢赵羽师兄、黄琳师姐、张今令师兄和严启发师兄在工作和生活中给予帮

助和指导，尤其是赵羽师兄对本人的论文提出了非常中肯的指导意见。

难忘与甘长春、朱琳、苑秋红、杜茂华、庞碧波、李强、安凯和其他同学一

起学习、生活的美好时光，在论文进入低谷时，大家给了我很多帮助和鼓励，海

内存知己，天涯若比邻，衷心地祝福各位在人生路上幸福美满。

深深地感谢我的家人和朋友，他们的爱和关怀是激励我奋发前进的不朽动力！

最后，感谢在百忙之中抽出时间评阅论文的诸位前辈、专家，是他们对本论

文提出的宝贵意见和建议，才使得本论文更加完善和严谨。

第 84 页

75

参考文献

[1] 李香华.POTDR 传感技术的研究:[硕士学位论文].成都:电子科技大学,2008

[2] Bernini, L. CroccoA. Minardo, F. Soldoveieri. All frequency domain distributed fiber-optic

Brillouin sensing. IEEE Sensors Journal. 2003.(3): 36-43

[3] M. J. Garcia, J. A. Ortega, et al. A novel distributed fiber-optic strain sensor. IEEE transaction on

Instrumentation and Measurement. 2002.51(4): 685-690

[4] 于涛.分布式光纤应变传感系统设计与研究: [硕士学位论文].燕山:燕山大学,2005

[5] 邓大鹏,李洪顺,林初善.一种新型光纤光缆窃听及监测技术研究.光通信研究, 2007,4:55-58

[6] 端木承中.美国最新窃听手段:切开海底光缆.国际间谍:22-24

[7] Marek Chojnacki, Bogdan Kizlik, Wieslaw Ciurapinski. Distributed sensor of vibration in fiber

optic Michelson’s Interferometer Configuration. Lviv-Slavsko, Ukraine, VI-th International

Conference the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics.

2001:183-186

[8] Paul R. Hoffman, Mark G. Kuzyk. Position Determination of an Acoustic Burst Along a Sagnac

Interferometer. JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 2004,22(2): 494-498

[9] 何存富,杭利军,吴斌等.基于Sagnac 光纤干涉仪的管道泄露监测装置.中国发明专

利,200610113044.0,2007-03-21

[10] 周琰,靳世久,栗大超等.干涉型分布式光纤管道泄露实时监测方法及装置.中国发明专利,

200410020046.6, 2005-03-23

[11] 陈伟民,谭靖.用于长途管线安全监测的光纤干涉型自动监测方法及系统.中国发明专

利,200410040282.4,2005-03-23

[12] 王茜.光纤微振动传感器:[硕士学位论文].成都:电子科技大学,2007

[13] 孙琪真,刘德明,王健.基于环结构的新型分布式光纤振动传感系统.物理学报,2007,

56(10):5903-5908

[14] Garcia-Souto, JA, and Rivera H L. Multichannel fiber-optic interferometric sensor

formeasurements of temperature and vibrations in composite materials. IEEE Journal on

Selected Topics in Quantum Electronics. 2000,6(5): 780-787

[15] Pannell C N, Jones JDC Jackson D A. The effect of environmental acoustic noise on optical

第 85 页

76

fibre based velocity and vibration sensor systems. Measurement Science &Technology. 1994,

5(4): 412-417

[16] 倪玉婷,吕辰刚,葛春风等.基于OTDR 的分布式光纤传感器原理及其应用.光纤与光缆及其

应用技术,2006,(1):1-4

[17] PAKERT R, FARHADIROUSHAN M, HANDEREK V A, et al. A fully distributed

simultaneous strain and temperature sensor using spontaneous Brillouin backscatter[J]. IEEE

Photonics Technology Letter,1997,9(7):979-981.

[18] BAO X, WEBB D T, JACKSON D A. Recent progress in distributed fiber optic sensors based

on Brillouin scattering. Proceeding of SPIE-The International Society for Optical

Engineering,1995,2507:175-185.

[19] UCHIYAMAH, SAKAIRI Y, NOZAKI T. An optical fiber strain distribution measurement

instrument using the new detection method[J]. ANDOTechnical Bulletin, 2002:52-60.

[20] KURASHIMAT, TATEDAM, KOYAMADAY. Performance improvement of a combined

OTDR for distributed strain and loss measurement by randomizing the reference light

polarization state. IEEE Photonics Technology Letter, 1997,9(3):360-362.

[21] 张丹,施斌,吴智深等.BOTDR 分布式光纤传感器及其在结构健康监测中的应用.土木工程

学报,2003,36(11):83-87

[22] 岳慧敏,代志勇,刘永智等.BOTDR 分布式光纤传感器研究进展.激光杂志, 2007,28(4):4-5

[23] Dakin J P, Pratt D J, Bibby G W, Ross J N. Distributed optical fibre Roman temperature sensor

using

a

semiconductor

light

source

and

detector.

IEEE

photonics

Technology

Letters.1985.21(13): 569-570

[24] Rogers A , et a1.Distributed optical-fibre sensing. Proc. SPIE. 1991.15(11):2-24

[25] 黄尚廉等.分布式光纤温度传感系统的研究.仪器仪表学报.1991.12 (4 ): 359-364

[26] 张在宣等.激光拉曼型分布光纤温度传感系统.光学学报.1995.15(11): 1585-1589

[27] 汤林.光纤应变测量系统设计:[硕士学位论文].南京:南京航空航天大学,2006

[28] June-Ho Lee, Dae-Yong Shin, Tae-Ho Kwon, et al. Ultrasonic Location using the Sagnac

interferometric optical fiber sensor in underwater. Proceedings of the 7th International

Conference on Properies and Applications of Dielectric Materials. 2003,475-478

[29] 戴金, B. Culshaw, J Dakin.光纤传感器.华中理工大学出版社,1997.7

[30] 杭利军,何存富,吴斌等.新型分布式光纤管道泄漏检测技术及定位方法研究.光学学报,

2008, 28(1):123-127

[31] James S. Sirkis, Yu-Lung Lo.Simultaneous Measurement of Two Strain Components Using 3 x

第 86 页

77

3 and 2 x 2 Coupler-Based Passive Demodulation of Optical Fiber Sensors. JOURNAL OF

LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 1994,12(12):2153-2161

[32] Stephanus J. Spammer, Pieter L. Swart, Anatoli A. Chtcherbakov. Merged Sagnac –Michelson

Interferometer for Distributed Disturbance Detection. JOURNAL OF LIGHTWAVE

TECHNOLOGY, 1994,15(6):972-976

[33] Tae Seong Jang, Seung Seok Lee, I1 Bum Kwon, et al.Noncontact Detection of Ultrasonic

Waves

Using

Fiber

Optic

Sagnac

Interferometer.

IEEE

TRANSACTIONS

ON

ULTRASONICS,

FERROELECTRICS,

AND

FREQUENCY

CONTROL,

2002,

49(6):767-775

[34] Ki Ho Han, Wang Joo Lee, Byoung Yoon Kim. Fiber-Optic Sensor Array Based on Sagnac

Interferometer with Stable Phase Bias. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, 2001,

13( 2):148-150

[35] 何毅.分布式相位调制型光纤振动传感器信号处理技术研究:[硕士学位论文].武汉:华中科

技大学,2006

[36] M. K. Barnoski, S. M. Jensen. Fiber waveguides: A novel technique for investigation

attenuation characteristics. Appl. Opt. 1976 .15:2112-2115

[37] 杨福先.基于OTDR 的分布式光纤微弯测试系统的研究:[硕士学位论文].南京:南京航空航

天大学,2006

[38] Wavetek. Guideto Fiber Optic Measurements. Wavetek Saint-Etienne,1997,3(1):4-5

[39] M. P. Gold, A. H. Hartog, Measurement of backscatter factor in single-mode fibers, Electron.

Letter, 1981,17:965-966

[40] A. H. Hartog, M. P. Gold, On the theory of backscattering in single-mode optical fiber, J.

LightWave Techonl, 1984, LT-2:76-82

[41] 卢坤.基于光纤迈克尔逊干涉现象的应变测量系统设计:[硕士学位论文].南京:天南京航空

航天大学,2005

[42] 波恩,沃耳夫.光学原理.北京:电子工业出版社,2005,8:278-282

[43] 雷肇棣.光纤通信基础.西安:西安电子科技大学出版社,1997

[44] 刘永智,张利勋,代志勇.干涉型光时域反射仪.中国专利, 200810044737, 2008-10-22

[45] 郭永康,鲍培谛.光学教程.四川: 四川大学出版社,1996,134-140

[46] 王彦溥.光纤传感的应用研究:[硕士学位论文].天津:天津大学,2006

[47] 刘欣.压电陶瓷(PZT)特性的分析及实验测试:[硕士学位论文].昆明:昆明理工大学,2006

[48] 吴东方.Sagnac 干涉式光纤声传感器及其定位技术研究:[博士学位论文].上海:复旦大

第 87 页

78

学,2008

[49] 杨明.基于光纤迈克尔逊干涉原理的应变测试系统设计:[硕士学位论文].南京:南京航空航

天大学,2006

[50] 何存富,杭利军,吴斌.用于模拟声发射信号的PZT 柱状相位调制器设计.北京工业大学学

报,2006,32(8):683-687

[51] http://baike.baidu.com/view/1620586.htm

[52] 陈力.基于ARM7 的可见光光谱采集系统设计:[硕士学位论文].成都:电子科技大学,2008

[53] Ziyi Zhang, Xiaoyi Bao. Continuous and Damped Vibration Detection Based on Fiber Diversity

Detection Sensor by Rayleigh Backscattering. JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY,

2008, 26(7):832-838

[54] Arthur H. Hartog, Martin P Gold. On the theory of backscattering in single-mode optical fibers.

JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 1984, LT-2(2):76-82

[55] PETER GYSEL, ROLAND K. STAUBLI. Statistical Properties of Rayleigh Backscattering in

Single-Mode Fibers. JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 1990,8(4):561-567

[56] 叶玉堂,饶建珍,肖峻等.光学教程.北京:清华大学出版社. 2005,408-411

[57] 郭永康,鲍培谛.光学教程.四川:四川大学出版社,1996,134-140

[58] 刘增基,周洋溢,胡辽林等.光纤通信.西安:西安电子科技大学出版社,2003,31-32

[59] 范登华,刘永智,张利勋.一种具有迈克耳孙结构的新型光时域反射仪.红外,2009,30(7)

[60] 尚平,牛学忠,施斌.影响OTDR 测量准确度的因素分析.铁道通信信号.2002,38(12):34-35

第 88 页

79

在学期间的研究成果

[1] 范登华,刘永智,张利勋.一种具有迈克耳孙结构的新型光时域反射仪.红外,2009,30(7) (录用

待发)

[2] 范登华,刘永智,张利勋.新型瑞利散射干涉型光时域反射计.电子科技大学研究生学

报.2009,65 期

第 89 页